## TIPO 1 - 127V_BLOCOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Obra: Proinfância - Tipo 1- opção 127V com blocos
| UMEI LIBERDADE | [5 empty] | BDI : | 22.47%
REFERENCIA 05/2019
Edificação principal do Proinfância 1
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
3513207.0568
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 01.03.02 | SUDECAP | PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL P. SUDECAP | m² | 2 | 202.74 | 405.48 | 496.5914
1.2 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (40x2,20m) | m² | 88 | 48.62 | 4278.56 | 5239.9524
1.3 | ED-50151 | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | un | 1 | 531.79 | 531.79 | 651.2832
1.4 | 93214 | SINAPI | Instalação provisória de água | un | 1 | 4592.32 | 4592.32 | 5624.2143
1.5 | 73658 | SINAPI | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 | 496.45 | 496.45 | 608.0023
1.6 | 93212 | SINAPI | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos | m² | 2.52 | 659.4 | 1661.688 | 2035.0693
1.7 | 01.09.10 | SUDECAP | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO | MÊS | 6 | 568.19 | 3409.14 | 4175.1738
1.8 | ED-50137 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | un | 1 | 680 | 680 | 832.796
1.9 | 99059 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | M | 1514.3 | 37.96 | 57482.828 | 70399.2195
[5 empty] | Subtotal |  |  | 90062.3021
1.10 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0
1.10.1 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 6 | 15.055,83 | 90334.98 | 110633.25
1.10.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 6 | 6243.65 | 37461.9 | 45879.5889
[5 empty] | Subtotal |  |  | 156512.8389
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES |  |  |  | 0
2.1 |  |  | EDIFICAÇÃO |  |  |  | 0
2.1.1 | 93382 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 274.13 | 23.67 | 6488.6571 | 7946.6584
2.1.2 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m | m³ | 270.47 | 58.39 | 15792.7433 | 19341.3727
2.1.3 | 94098 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 142.18 | 5.22 | 742.1796 | 908.9474
2.1.4 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 205.16 | 23.67 | 4856.1372 | 5947.3112
2.2 |  |  | MURETA E ABRIGO GÁS |  |  |  | 0 | 0
2.2.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m | m³ | 15.59 | 58.39 | 910.3001 | 1114.8445
2.2.2 | 94098 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 12.95 | 5.22 | 67.599 | 82.7885
2.2.3 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 11.41 | 23.67 | 270.0747 | 330.7605
2.3 |  |  | CASTELO D'ÁGUA |  |  |  | 0 | 0
2.3.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m | m³ | 10.09 | 59.39 | 599.2451 | 733.8955
2.3.2 | 94098 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 12.96 | 5.22 | 67.6512 | 82.8524
2.3.3 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 2.31 | 23.67 | 54.6777 | 66.9638
[5 empty] | Subtotal |  |  | 36556.3948
0
3 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | 0
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS |  |  |  | 0
3.1.1 | 90877 | SINAPI | Estaca Ø 20cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação | m | 199.5 | 38.56 | 7692.72 | 9421.2742
3.1.2 | 90883 | SINAPI | Estaca Ø 40cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação | m | 199.5 | 36.85 | 7351.575 | 9003.4739
3.1.3 | 96619 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala | m² | 42.29 | 20.88 | 883.0152 | 1081.4287
3.1.4 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 161.06 | 103.38 | 16650.3828 | 20391.7238
3.1.5 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 493.91 | 7.35 | 3630.2385 | 4445.9531
3.1.6 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 273.43 | 6.5 | 1777.295 | 2176.6532
3.1.7 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 374.17 | 10.97 | 4104.6449 | 5026.9586
3.1.8 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 25.35 | 347.74 | 8815.209 | 10795.9865
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.1 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala | m² | 99.89 | 19.91 | 1988.8099 | 2435.6955
3.2.2 | 83534 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames | m³ | 95.94 | 459.5 | 44084.43 | 53990.2014
3.2.3 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 593.99 | 50.78 | 30162.8122 | 36940.3961
3.2.4 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 0.17 | 9.48 | 1.6116 | 1.9737
3.2.5 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 804.86 | 9.05 | 7283.983 | 8920.694
3.2.6 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 88.18 | 7.35 | 648.123 | 793.7562
3.2.7 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 24.33 | 6.5 | 158.145 | 193.6802
3.2.8 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 405.01 | 10.97 | 4442.9597 | 5441.2927
3.2.9 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 39.96 | 347.74 | 13895.6904 | 17018.052
3.3 |  |  | FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA |  | 0 |  | 0 | 0
3.3.1 | 90877 | SINAPI | Estaca Ø 25cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação - 7m | m | 63 | 38.56 | 2429.28 | 2975.1392
3.3.2 | 95601 | SINAPI | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 9 | 16.82 | 151.38 | 185.3951
3.3.3 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 12.96 | 19.91 | 258.0336 | 316.0137
3.3.4 | 96534 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 8.64 | 59.52 | 514.2528 | 629.8054
3.3.5 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 238.29 | 7.35 | 1751.4315 | 2144.9782
3.3.6 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 199.34 | 6.5 | 1295.71 | 1586.856
3.3.7 | 92924 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 25mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 18.49 | 5.93 | 109.6457 | 134.2831
3.3.8 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 4,2mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 23.54 | 10.97 | 258.2338 | 316.2589
3.3.9 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 7.78 | 347.74 | 2705.4172 | 3313.3244
3.4 |  |  | ABRIGO DE GÁS - BLOCOS |  | 0 |  | 0 | 0
3.4.1 | 90883 | SINAPI | Estaca Ø 30cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação | m | 21 | 63.37 | 1330.77 | 1629.794
3.4.2 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 1.5 | 19.91 | 29.865 | 36.5757
3.4.3 | 96534 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 6 | 59.52 | 357.12 | 437.3649
3.4.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 12.23 | 10.97 | 134.1631 | 164.3095
3.4.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 0.75 | 347.74 | 260.805 | 319.4079
3.5 |  |  | MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME |  | 0 |  | 0 | 0
3.5.1 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 11.45 | 19.91 | 227.9695 | 279.1942
3.5.2 | 83534 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames | m³ | 1.48 | 459.5 | 680.06 | 832.8695
3.5.3 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 36.64 | 50.78 | 1860.5792 | 2278.6513
3.5.4 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 78.87 | 9.05 | 713.7735 | 874.1584
3.5.5 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 8.43 | 10.97 | 92.4771 | 113.2567
3.5.6 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 3.44 | 347.74 | 1196.2256 | 1465.0175
[5 empty] | Subtotal |  |  | 208111.8477
0
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 0
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES |  |  |  | 0
4.1.1 | 92422 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 510.21 | 48.63 | 24811.5123 | 30386.6591
4.1.2 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1057.5 | 7.35 | 7772.625 | 9519.1338
4.1.3 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 657.88 | 6.5 | 4276.22 | 5237.0866
4.1.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 627.66 | 10.97 | 6885.4302 | 8432.5864
4.1.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 28.15 | 347.74 | 9788.881 | 11988.4426
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  | 0 |  | 0 | 0
4.2.1 | 92460 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 597.12 | 70.3 | 41977.536 | 51409.8883
4.2.2 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1058.64 | 9.05 | 9580.692 | 11733.4735
4.2.3 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 62.37 | 7.35 | 458.4195 | 561.4264
4.2.4 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 7.16 | 6.5 | 46.54 | 56.9975
4.2.5 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 571.09 | 10.97 | 6264.8573 | 7672.5707
4.2.6 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 40.3 | 347.74 | 14013.922 | 17162.8503
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS |  | 0 |  | 0 | 0
4.3.1 | 93183 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m | 216.92 | 31.83 | 6904.5636 | 8456.019
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES |  | 0 |  | 0 | 0
4.4.1 | 92422 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 16.02 | 48.63 | 779.0526 | 954.1057
4.4.2 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 41.19 | 9.05 | 372.7695 | 456.5308
4.4.3 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 9.13 | 10.97 | 100.1561 | 122.6612
4.4.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 0.66 | 347.74 | 229.5084 | 281.0789
4.5 |  |  | CONCRETO ARMADO -CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE |  | 0 |  | 0 | 0
4.5.1 | 92422 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 22.66 | 48.63 | 1101.9558 | 1349.5653
4.5.2 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 18.52 | 9.48 | 175.5696 | 215.0201
4.5.3 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 19.5 | 9.05 | 176.475 | 216.1289
4.5.4 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 33.61 | 7.35 | 247.0335 | 302.5419
4.5.5 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 19.23 | 10.97 | 210.9531 | 258.3543
4.5.6 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 1.46 | 347.74 | 507.7004 | 621.7807
[5 empty] | Subtotal |  |  | 167394.9021
0
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  | 0
5.1 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS |  |  |  | 0
5.1.1 | 73937/1 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 6.1 | 89.44 | 545.584 | 668.1767
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna | m² | 1015.65 | 35.64 | 36197.766 | 44331.404
5.2.2 | 87519 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para sóculos | m² | 16.86 | 60.26 | 1015.9836 | 1244.2751
5.2.3 | 87491 | SINAPI | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa | m² | 710.21 | 49.29 | 35006.2509 | 42872.1555
5.2.4 | 72132 | SINAPI | Alvenaria em tijolos maciços 5x10x20 cm (espessura 10cm), acentamento com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 13.02 | 56.45 | 734.979 | 900.1288
5.2.5 | 93202 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m | 536.28 | 17.3 | 9277.644 | 11362.3306
5.2.6 | ED-48533 | setop | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | m² | 15.72 | 546.69 | 8593.9668 | 10525.0311
5.2.7 | 96361 | SINAPI | Fechamento de shafts com placas de gesso acartonado | m² | 7.2 | 109.17 | 786.024 | 962.6436
[5 empty] | Subtotal |  |  | 112866.1455
0
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 0
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  | 0
6.1.1 | 90842 | SINAPI | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 10 | 683.24 | 6832.4 | 8367.6403
6.1.2 | 91335 | SINAPI | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens , conforme projeto de esquadrias | un | 5 | 978.06 | 4890.3 | 5989.1504
6.1.3 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM3 - 82x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 706.88 | 4241.28 | 5194.2956
6.1.4 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 4 | 706.88 | 2827.52 | 3462.8637
6.1.5 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM5 - 82x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 10 | 706.88 | 7068.8 | 8657.1594
6.1.6 | CP-04 | COMP | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 8 | 344.05 | 2752.4 | 3370.8643
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.1 | 74046/2 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado | un | 8 | 33.31 | 266.48 | 326.3581
6.2.2 | ED-48164 | setop | Peças de apoio para deficientes em aço inox, 60cm reta nas portas PM3 e PM5 | m | 8.4 | 220.14 | 1849.176 | 2264.6858
6.3 |  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO |  | 0 |  | 0 | 0
6.3.1 | ED-7576 | setop | Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.1 | 498.25 | 1046.325 | 1281.4342
6.3.2 | ED-7577 | setop | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 1.68 | 498.25 | 837.06 | 1025.1474
6.3.3 | ED-7578 | setop | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 6.72 | 498.25 | 3348.24 | 4100.5895
6.3.4 | 68050 | SINAPI | Porta de correr - PA4 - 450x270 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm | m² | 143.1 | 363.52 | 52019.712 | 63708.5413
6.3.5 | 68050 | SINAPI | Porta de correr - PA5 - 240x210 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm | m² | 5.04 | 363.52 | 1832.1408 | 2243.8228
6.3.6 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA6 - 120x170 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 4.08 | 429.4 | 1751.952 | 2145.6156
6.3.7 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 5.25 | 429.4 | 2254.35 | 2760.9024
6.4 |  |  | PORTAS DE VIDRO - PV |  | 0 |  | 0 | 0
6.4.1 | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 1 | 1640.17 | 1640.17 | 2008.7162
6.4.2 | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV2 - 175x230, de abir,com ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 1 | 1640.17 | 1640.17 | 2008.7162
6.4.3 | 72120 | SINAPI | Bandeiras fixas de vidro 175x35 para porta PV2, conforme projeto de esquadria | m² | 3.53 | 215.47 | 760.6091 | 931.518
6.5 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA |  | 0 |  | 0 | 0
6.5.1 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 1.75 | 586.2 | 1025.85 | 1256.3585
6.5.2 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 1.6 | 586.2 | 937.92 | 1148.6706
6.5.3 | 50962 | setop | Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | 3.22 | 412.97 | 1329.7634 | 1628.5612
6.5.4 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.03 | 586.2 | 1189.986 | 1457.3759
6.5.5 | 50962 | setop | Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | 2.16 | 412.97 | 892.0152 | 1092.451
6.5.6 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.1 | 406.34 | 853.314 | 1045.0537
6.5.7 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 406.34 | 5119.884 | 6270.3219
6.5.8 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 406.34 | 2559.942 | 3135.161
6.5.9 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 18.9 | 406.34 | 7679.826 | 9405.4829
6.5.10 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.1 | 406.34 | 853.314 | 1045.0537
6.5.11 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 406.34 | 2559.942 | 3135.161
6.5.12 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8.4 | 406.34 | 3413.256 | 4180.2146
6.5.13 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 406.34 | 5119.884 | 6270.3219
6.5.14 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 33.6 | 406.34 | 13653.024 | 16720.8585
6.5.15 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 16.8 | 406.34 | 6826.512 | 8360.4292
6.5.16 | 50962 | setop | Janela de Alumínio - JA-16, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | 5.44 | 412.97 | 2246.5568 | 2751.3581
6.6 |  |  | VIDROS |  | 0 |  | 0 | 0
6.6.1 | 72118 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas | m² | 16.2 | 137.11 | 2221.182 | 2720.2816
6.6.2 | 72118 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para porta PM5 | m² | 2.18 | 137.11 | 298.8998 | 366.0626
6.6.3 | 72120 | SINAPI | Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m | m² | 7.2 | 215.47 | 1551.384 | 1899.98
6.6.4 | 72120 | SINAPI | Divisória em vidro temperado, jateado, 10mm com porta de correr | m² | 3.57 | 215.47 | 769.2279 | 942.0734
6.6.5 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira | m² | 16.9 | 303.64 | 5131.516 | 6284.5676
6.7 |  |  | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO |  | 0 |  | 0 | 0
6.7.2 | ED-50986 | setop | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura (PF1 e PF2) | m² | 20.52 | 343.68 | 7052.3136 | 8636.9685
6.7.3 | ED51040 | setop | Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura | un | 82.2 | 205.36 | 16880.592 | 20673.661
6.7.4 | ED-50986 | setop | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura | m² | 13.5 | 343.68 | 4639.68 | 5682.2161
[5 empty] | Subtotal |  |  | 235956.6658
0
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 0
7.1 | ED49667 | SETOP | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO DE QUADRA POLI ESPORTIVA EM AÇO SAC-41, PINTADA | m² | 1451.75 | 99.64 | 144652.37 | 177155.7575
7.2 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m² | 1402.03 | 165.2 | 231615.356 | 283659.3265
7.3 | 75220 | SINAPI | Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado | m | 83.13 | 52.08 | 4329.4104 | 5302.2289
7.4 | 94228 | SINAPI | Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 63 cm | m² | 115.14 | 64.67 | 7446.1038 | 9119.2433
7.5 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm | m | 139.8 | 32.37 | 4525.326 | 5542.1668
7.6 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm | m | 66.15 | 32.37 | 2141.2755 | 2622.4201
7.7 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm | m | 108.8 | 32.37 | 3521.856 | 4313.217
7.8 | 71623 | SINAPI | Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado | m | 266 | 25.62 | 6814.92 | 8346.2325
[5 empty] | Subtotal |  |  | 496060.5927
0
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 0
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames) | m² | 630.63 | 9.37 | 5909.0031 | 7236.7561
8.2 | 98560 | SINAPI | Impermeabilização com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas molhadas | m² | 211.5 | 34.17 | 7226.955 | 8850.8518
[5 empty] | Subtotal |  |  | 16087.6079
[7 empty] | 0 | 0
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  |  |  | 0 | 0
9.1 |  |  | EDIFICAÇÃO |  |  |  | 0 | 0
9.1.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas | m² | 4084.95 | 3.16 | 12908.442 | 15808.9689
9.1.2 | 87535 | SINAPI | Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 2783 | 22.05 | 61365.15 | 75153.8992
9.1.3 | 87792 | SINAPI | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m² | 1301.95 | 27.01 | 35165.6695 | 43067.3954
9.1.4 | 87543 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 1909.34 | 13.15 | 25107.821 | 30749.5484
9.1.5 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m² | 671.71 | 48.62 | 32658.5402 | 39996.9142
9.1.6 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | m² | 8.3 | 43.03 | 357.149 | 437.4004
9.1.7 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelha | m² | 8.78 | 43.03 | 377.8034 | 462.6958
9.1.8 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | m² | 17.25 | 43.03 | 742.2675 | 909.055
9.1.9 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | m² | 166.07 | 43.03 | 7145.9921 | 8751.6965
9.1.10 | 73886/1 | SINAPI | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 238.6 | 16.4 | 3913.04 | 4792.3001
9.1.11 | 96109 | SINAPI | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação | m² | 495.39 | 37.66 | 18656.3874 | 22848.4776
9.1.12 | 96109 | SINAPI | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | m² | 734.92 | 37.66 | 27677.0872 | 33896.1287
9.2 |  |  | MURETA |  |  |  | 0 | 0
9.2.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas | m² | 91.79 | 3.16 | 290.0564 | 355.2321
9.2.2 | 87792 | SINAPI | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m² | 91.79 | 27.01 | 2479.2479 | 3036.3349
[5 empty] | Subtotal |  |  | 280266.0473
[7 empty] | 0 | 0
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS |  |  |  | 0 | 0
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  |  |  | 0 | 0
10.1.1 | 87630 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico | m² | 954.7 | 29.7 | 28354.59 | 34725.8664
10.1.2 | 87620 | SINAPI | Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm | m² | 286.79 | 24.24 | 6951.7896 | 8513.8567
10.1.3 | 98679 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 1,2m - solários, varandas e pátio coberto | m² | 382.52 | 23.85 | 9123.102 | 11173.063
10.1.4 | 72815 | SINAPI | Pintura de base epoxi sobre piso | m² | 23.72 | 51.75 | 1227.51 | 1503.3315
10.1.5 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 228.05 | 41.23 | 9402.5015 | 11515.2436
10.1.6 | 87257 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 347.46 | 75.45 | 26215.857 | 32106.5601
10.1.7 | 15.25.05 | SUDECAP | Piso vinílico em manta e=2,0mm | m² | 394.65 | 62.28 | 24578.802 | 30101.6588
10.1.8 | ED 50624 | SETOP | Piso tátil direcional em placas de borracha 25x25cm - azul | m² | 0.81 | 125.63 | 101.7603 | 124.6258
10.1.9 | ED 50627 | SETOP | Piso tátil alerta em placas de borracha 25x25cm - azul | m² | 2.94 | 125.63 | 369.3522 | 452.3456
10.1.10 | ED 50628 | SETOP | Piso tátil alerta em placas de borracha 25x25cm - amarela | m² | 4.5 | 125.63 | 565.335 | 692.3658
10.1.11 | 88650 | SINAPI | Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 60x60cm | m | 132.1 | 13.74 | 1815.054 | 2222.8966
10.1.12 | ED-50773 | SETOP | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM GRANITO, CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA 5CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m | 238.6 | 17.52 | 4180.272 | 5119.5791
10.1.13 | ED-51002 | SETOP | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m2 | 661 | 207.04 | 136853.44 | 167604.408
10.1.14 | ED-51003 | SETOP | Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm | m2 | 11.6667 | 207.04 | 2415.4667 | 2958.222
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.2 | 94963 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 22.06 | 258.38 | 5699.8628 | 6980.622
10.2.4 | ED 50626 | SINAPI | Piso tátil direcional em placas pré-mioldadas 25x25cm - vermelha | m² | 7.63 | 190.89 | 1456.4907 | 1783.7642
10.2.5 | C4624 | SINAPI | Piso tátil alerta em placas pré-mioldadas 25x25cm - vermelha | m² | 1.38 | 190.89 | 263.4282 | 322.6205
10.2.6 | 83667 | SINAPI | Colchão de areia e=36cm | m³ | 27.24 | 105.82 | 2882.5368 | 3530.2428
[5 empty] | Subtotal |  |  | 321431.2725
0
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0
11.1 |  |  | EDIFICAÇÃO |  |  |  | 0
11.1.1 | 96132 | SINAPI | Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos | m² | 3222.29 | 14.59 | 47013.2111 | 57577.0796
11.1.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 3033.26 | 10.26 | 31121.2476 | 38114.1919
11.1.3 | ED50485 | SETOP | Emassamento de forro com massa corrida PVA | m² | 500.86 | 11.09 | 5554.5374 | 6802.642
11.1.4 | 88486 | SINAPI | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m² | 500.86 | 9.08 | 4547.8088 | 5569.7014
11.1.5 | 74065/2 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 188.92 | 22.33 | 4218.5836 | 5166.4993
11.1.6 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira | m² | 23.86 | 22.78 | 543.5308 | 665.6622
11.1.7 | 73924/2 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demaões em esquadria de ferro, 2 demãos | m² | 515.99 | 24.62 | 12703.6738 | 15558.1893
11.1.8 | 79460 | SINAPI | Pintura epóxi à base de água para área molhadas, 2 demãos | m² | 189.04 | 46.5 | 8790.36 | 10765.5539
11.1.9 | 73924/2 | SINAPI | Pintura de esmalte sintético 02 demãos para estrutura metalica | m² | 247.08 | 24.62 | 6083.1096 | 7449.9843
11.2 |  |  | MURETA |  |  |  | 0 | 0
11.2.1 | 96135 | SINAPI | Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos | m² | 91.79 | 20.36 | 1868.8444 | 2288.7737
11.2.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 91.79 | 10.26 | 941.7654 | 1153.3801
[5 empty] | Subtotal |  |  | 151111.6578
0
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  | 0
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO |  |  |  | 0
12.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm | m | 49 | 5.51 | 269.99 | 330.6568
12.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm | m | 285 | 3.08 | 877.8 | 1075.0417
12.1.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm | m | 17 | 6.34 | 107.78 | 131.9982
12.1.4 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm | m | 115 | 10.41 | 1197.15 | 1466.1496
12.1.5 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm | m | 26 | 17.05 | 443.3 | 542.9095
12.1.6 | 89451 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 75mm | m | 64 | 28.02 | 1793.28 | 2196.23
12.1.7 | 89452 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 85mm | m | 125 | 34.82 | 4352.5 | 5330.5067
12.1.8 | 89714 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 110mm | m | 59 | 39.45 | 2327.55 | 2850.5505
12.1.9 | 94715 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 4" | un | 4 | 234.19 | 936.76 | 1147.25
12.1.10 | 94714 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3" | un | 4 | 170.46 | 681.84 | 835.0494
12.1.11 | 94709 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2" | un | 3 | 21.55 | 64.65 | 79.1769
12.1.12 | 89616 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4" | un | 4 | 26.52 | 106.08 | 129.9162
12.1.13 | 89422 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2" | un | 4 | 2.82 | 11.28 | 13.8146
12.1.14 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4" | un | 92 | 2.58 | 237.36 | 290.6948
12.1.15 | 89553 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1" | un | 2 | 3.68 | 7.36 | 9.0138
12.1.16 | 89596 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2" | un | 72 | 6.93 | 498.96 | 611.0763
12.1.17 | 89610 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2" | un | 4 | 12.76 | 51.04 | 62.5087
12.1.18 | 89616 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3" | un | 4 | 26.52 | 106.08 | 129.9162
12.1.19 | 89380 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm | un | 4 | 6.6 | 26.4 | 32.3321
12.1.20 | 89605 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm | un | 23 | 12.46 | 286.58 | 350.9745
12.1.21 | 89605 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm | un | 12 | 12.46 | 149.52 | 183.1171
12.1.22 | 89689 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm | un | 4 | 21.79 | 87.16 | 106.7449
12.1.23 | 89690 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm | un | 2 | 21.79 | 43.58 | 53.3724
12.1.24 | 89579 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm | un | 35 | 7.21 | 252.35 | 309.053
12.1.25 | 89546 | SINAPI | Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm | un | 2 | 6.64 | 13.28 | 16.264
12.1.26 | 89579 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm | un | 4 | 7.21 | 28.84 | 35.3203
12.1.27 | 89665 | SINAPI | Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica | un | 2 | 7.88 | 15.76 | 19.3013
12.1.28 | 89546 | SINAPI | Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm | un | 6 | 6.64 | 39.84 | 48.792
12.1.29 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm | un | 6 | 3.7 | 22.2 | 27.1883
12.1.30 | 89493 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 32mm | un | 2 | 6.15 | 12.3 | 15.0638
12.1.31 | 89502 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 50mm | un | 6 | 10.13 | 60.78 | 74.4373
12.1.32 | 89515 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 75mm | un | 5 | 50.93 | 254.65 | 311.8699
12.1.33 | 89523 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 85mm | un | 1 | 59.98 | 59.98 | 73.4575
12.1.34 | 89358 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 20mm | un | 4 | 5.53 | 22.12 | 27.0904
12.1.35 | 89362 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 25mm | un | 155 | 6.54 | 1013.7 | 1241.4784
12.1.36 | 89367 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 32mm | un | 3 | 8.71 | 26.13 | 32.0014
12.1.37 | 89501 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 50mm | un | 30 | 9 | 270 | 330.669
12.1.38 | 89505 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 60mm | un | 15 | 22.18 | 332.7 | 407.4577
12.1.39 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 75mm | un | 7 | 79.25 | 554.75 | 679.4023
12.1.40 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 85mm | un | 14 | 79.25 | 1109.5 | 1358.8046
12.1.41 | 89529 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 110mm | un | 8 | 25.18 | 201.44 | 246.7036
12.1.42 | 89645 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldavel 32mm-25mm | un | 2 | 17.6 | 35.2 | 43.1094
12.1.43 | 90373 | SINAPI | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4" | un | 20 | 9.96 | 199.2 | 243.9602
12.1.44 | 89645 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2" | un | 86 | 17.6 | 1513.6 | 1853.7059
12.1.45 | 89395 | SINAPI | Tê 90 soldável - 25mm | un | 38 | 9.02 | 342.76 | 419.7782
12.1.46 | 89443 | SINAPI | Tê 90 soldável - 32mm | un | 3 | 9.05 | 27.15 | 33.2506
12.1.47 | 89625 | SINAPI | Tê 90 soldável - 50mm | un | 19 | 13.9 | 264.1 | 323.4433
12.1.48 | 89566 | SINAPI | Tê 90 soldável - 75mm | un | 6 | 26.35 | 158.1 | 193.6251
12.1.49 | 89566 | SINAPI | Tê 90 soldável - 85mm | un | 10 | 26.35 | 263.5 | 322.7084
12.1.50 | 89559 | SINAPI | Tê 90 soldável - 110mm | un | 2 | 35.65 | 71.3 | 87.3211
12.1.51 | 89622 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm | un | 1 | 8.64 | 8.64 | 10.5814
12.1.52 | 89627 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm | un | 23 | 13.16 | 302.68 | 370.6922
12.1.53 | 89626 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 32mm | un | 1 | 18.84 | 18.84 | 23.0733
12.1.54 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 solda´vel - 60mm - 50mm | un | 7 | 44.39 | 310.73 | 380.551
12.1.55 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm | un | 10 | 44.39 | 443.9 | 543.6443
12.1.56 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm | un | 4 | 44.39 | 177.56 | 217.4577
12.1.57 | 89632 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm | un | 5 | 63.66 | 318.3 | 389.822
12.1.58 | 89632 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm | un | 2 | 63.66 | 127.32 | 155.9288
12.1.59 | 89394 | SINAPI | Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2" | un | 20 | 13.21 | 264.2 | 323.5657
12.1.60 | 90374 | SINAPI | Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4" | un | 2 | 15.22 | 30.44 | 37.2799
12.2 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS |  |  |  | 0 | 0
12.2.1 | 95248 | SINAPI | Registro de esfera 1/2" | un | 2 | 58.43 | 116.86 | 143.1184
12.2.2 | 94498 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2" | un | 2 | 110.57 | 221.14 | 270.8302
12.2.3 | 94500 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 3" | un | 2 | 233.44 | 466.88 | 571.7879
12.2.4 | 94501 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 4" | un | 2 | 452.41 | 904.82 | 1108.1331
12.2.5 | 94792 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1" | un | 1 | 91.73 | 91.73 | 112.3417
12.2.6 | 94794 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2" | un | 12 | 121.23 | 1454.76 | 1781.6446
12.2.7 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" | un | 33 | 61.82 | 2040.06 | 2498.4615
12.2.8 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla cromada 3/4" | un | 13 | 58.87 | 765.31 | 937.2752
[5 empty] | Subtotal |  |  | 36610.447
0
13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 0
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |  |  |  | 0
13.1.1 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC Ø100mm | m | 296 | 19.93 | 5899.28 | 7224.8482
13.1.2 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC Ø150mm | m | 98 | 37.4 | 3665.2 | 4488.7704
13.1.3 | 89746 | SINAPI | Joelho 45 - 100mm | un | 20 | 16.3 | 326 | 399.2522
13.1.4 | 89744 | SINAPI | Joelho 90 - 100mm | un | 71 | 16.34 | 1160.14 | 1420.8235
13.1.5 | 89567 | SINAPI | Junção simples - 100mm - 100mm | un | 7 | 44.9 | 314.3 | 384.9232
13.2 |  |  | ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 | 0
13.2.1 | 10.35.74 | SUDECAP | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 23 | 16.64 | 382.72 | 468.7172
13.2.2 | 72285 | SINAPI | Caixa de areia sem grelha 60x60cm | un | 16 | 75.98 | 1215.68 | 1488.8433
[5 empty] | Subtotal |  |  | 15876.178
[7 empty] | 0 | 0
14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  | 0 | 0
14.1 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 100mm | m | 226 | 39.45 | 8915.7 | 10919.0578
14.2 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 40mm | m | 186 | 14.14 | 2630.04 | 3221.01
14.3 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 50mm | m | 160 | 20.28 | 3244.8 | 3973.9066
14.4 | 89511 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 75mm | m | 154 | 26.8 | 4127.2 | 5054.5818
14.5 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 150mm | m | 38 | 37.4 | 1421.2 | 1740.5436
14.6 | 90375 | SINAPI | Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm | un | 37 | 6.38 | 236.06 | 289.1027
14.7 | 89746 | SINAPI | Joelho PVC 45º 100mm | un | 6 | 16.3 | 97.8 | 119.7757
14.8 | 89739 | SINAPI | Joelho PVC 45º 75mm | un | 21 | 13.02 | 273.42 | 334.8575
14.9 | 89732 | SINAPI | Joelho PVC 45º 50mm | un | 29 | 7.84 | 227.36 | 278.4478
14.10 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º 40mm | un | 54 | 5.16 | 278.64 | 341.2504
14.11 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º 100mm | un | 24 | 16.34 | 392.16 | 480.2784
14.12 | 89522 | SINAPI | Joelho PVC 90º 75mm | un | 48 | 16.99 | 815.52 | 998.7673
14.13 | 89731 | SINAPI | Joelho PVC 90º 50mm | un | 38 | 7.49 | 284.62 | 348.5741
14.14 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º 40mm | un | 166 | 6.63 | 1100.58 | 1347.8803
14.15 | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-50mm | un | 20 | 42.55 | 851 | 1042.2197
14.16 | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-75mm | un | 4 | 42.55 | 170.2 | 208.4439
14.17 | 89690 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-100mm | un | 16 | 42.91 | 686.56 | 840.83
14.18 | 89685 | SINAPI | Junção PVC simples 75mm-50mm | un | 6 | 28.38 | 170.28 | 208.5419
14.19 | 89685 | SINAPI | Junção PVC simples 75mm-75mm | un | 2 | 28.38 | 56.76 | 69.514
14.20 | 89561 | SINAPI | Junção PVC simples 40mm-40mm | un | 1 | 7.9 | 7.9 | 9.6751
14.21 | 89557 | SINAPI | Redução excêntrica PVC 100mm-50mm | un | 6 | 16.37 | 98.22 | 120.29
14.22 | 89549 | SINAPI | Redução excêntrica PVC 75mm-50mm | un | 5 | 8.97 | 44.85 | 54.9278
14.23 | 89623 | SINAPI | Tê PVC 90º - 40mm | un | 21 | 11.56 | 242.76 | 297.3082
14.24 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-50mm | un | 13 | 35.79 | 465.27 | 569.8162
14.25 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-75mm | un | 17 | 35.79 | 608.43 | 745.1442
14.26 | 89704 | SINAPI | Tê PVC sanitario 150mm-100mm | un | 2 | 68.27 | 136.54 | 167.2205
14.27 | 89784 | SINAPI | Tê PVC sanitario 50mm-50mm | un | 17 | 12.9 | 219.3 | 268.5767
14.28 | 89687 | SINAPI | Tê PVC sanitario 75mm-75mm | un | 3 | 24.36 | 73.08 | 89.5011
14.29 | 89687 | SINAPI | Tê PVC sanitário 75mm-50mm | un | 2 | 24.36 | 48.72 | 59.6674
14.30 | 89693 | SINAPI | Tê PVC sanitário 100mm-100mm | un | 1 | 39.39 | 39.39 | 48.2409
14.31 | 89707 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm | un | 21 | 21.92 | 460.32 | 563.7539
14.32 | 89708 | SINAPI | Caixa sifonada 150x185x75mm | un | 2 | 48.73 | 97.46 | 119.3593
14.33 | 98102 | SINAPI | Caixa de gordura simples | un | 7 | 64.85 | 453.95 | 555.9526
14.34 | 74166/1 | SINAPI | Caixa de inspeção 60x60cm | un | 17 | 195.22 | 3318.74 | 4064.4609
14.35 | 89710 | SINAPI | Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm | un | 19 | 8 | 152 | 186.1544
14.36 | 89710 | SINAPI | Ralo seco PVC 100mm | un | 3 | 8 | 24 | 29.3928
14.37 | 49955 | SETOP EDI | Ralo linear 50cm | un | 6 | 18.54 | 111.24 | 136.2356
14.38 | 10.48.40 | SUDECAP | Terminal de Ventilação 50mm | un | 17 | 7.66 | 130.22 | 159.4804
14.39 | 10.48.42 | SUDECAP | Terminal de Ventilação 75mm | un | 20 | 9.74 | 194.8 | 238.5716
[5 empty] | Subtotal |  |  | 40301.3131
0
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  | 0
15.1 | 95470 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessórios | un | 6 | 184.95 | 1109.7 | 1359.0496
15.2 | 72739 | SINAPI | Bacia Convencional infantil, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, Deca ou equivalente | un | 18 | 468.91 | 8440.38 | 10336.9334
15.4 | ED-9133 | SETOP EDI | Válvula de descarga com duplo acionamento | un | 24 | 225.72 | 5417.28 | 6634.5428
15.5 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca | un | 22 | 116.58 | 2564.76 | 3141.0616
15.6 | 10.45.03 | SUDECAP | Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm | un | 7 | 300.59 | 2104.13 | 2576.928
15.7 | 86936 | SINAPI | Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm | un | 10 | 291.02 | 2910.2 | 3564.1219
15.8 | 10.45.04 | SUDECAP | Cuba industrial em aço Inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm | un | 1 | 311.77 | 311.77 | 381.8247
15.10 | 86904 | SINAPI | Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados | un | 4 | 112.85 | 451.4 | 552.8296
15.11 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente | un | 6 | 112.85 | 677.1 | 829.2444
15.12 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande 40L cor Branco Gelo, incluso torneirade metal cromado, Deca ou equivalente | un | 7 | 706.61 | 4946.27 | 6057.6969
15.13 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente | un | 13 | 69.33 | 901.29 | 1103.8099
15.14 | 95544 | SINAPI | Papeleira Metálica, DECA ou equivalente | un | 18 | 27.34 | 492.12 | 602.6994
15.15 | ED-48183 | SETOP EDI | Papeleira de sobrepor interfolhado | un | 4 | 38.26 | 153.04 | 187.4281
15.16 | ED-50316 | SETOP EDI | Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente | un | 18 | 140.73 | 2533.14 | 3102.3366
15.17 | CP-05 | CP | Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente | un | 2 | 123.28 | 246.56 | 301.962
15.18 | CP-05 | CP | Torneira elétrica Fortti Maxi, Lorenzetti ou equivalente | un | 4 | 123.28 | 493.12 | 603.9241
15.19 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente | un | 15 | 74.89 | 1123.35 | 1375.7667
15.20 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim | un | 14 | 28.65 | 401.1 | 491.2272
15.21 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente | un | 28 | 37.59 | 1052.52 | 1289.0212
15.22 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório com acionamento por alavanca | un | 4 | 37.59 | 150.36 | 184.1459
15.23 | 95547 | SINAPI | Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente | un | 23 | 55.28 | 1271.44 | 1557.1326
15.24 | ED-48182 | SETOP EDI | Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente | un | 23 | 38.26 | 879.98 | 1077.7115
15.25 | ED-48175 | SETOP EDI | Cabide metálico, Deca ou equivalente | un | 211 | 40.84 | 8617.24 | 10553.5338
15.26 | 13.40.65 | SUDECAP | Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | m | 7.2 | 74.26 | 534.672 | 654.8128
15.27 | 13.40.65 | SUDECAP | Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | m | 4.2 | 74.26 | 311.892 | 381.9741
15.28 | 13.40.65 | SUDECAP | Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | m | 5.6 | 74.26 | 415.856 | 509.2988
[5 empty] | Subtotal |  |  | 59411.0175
[7 empty] | 0 | 0
16 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  |  | 0 | 0
16.1 | 94970 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 2.44 | 279.1 | 681.004 | 834.0256
16.2 | 85014 | SINAPI | Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio | m² | 0.24 | 397.44 | 95.3856 | 116.8187
16.3 | 92688 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 45.8 | 24.72 | 1132.176 | 1386.5759
16.4 | ED-49334 | SETOP EDI | Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm | m³ | 0.04122 | 364.58 | 15.028 | 18.4048
16.5 | ED-51060 | SETOP EDI | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | un | 4 | 147.93 | 591.72 | 724.6795
16.6 | ED-48264 | SETOP EDI | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1 | 26.84 | 26.84 | 32.8709
16.7 | ED-49829 | SETOP EDI | Regulador 2º estágio com registro | un | 2 | 107.93 | 215.86 | 264.3637
16.8 | ISTGAS | CP | Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg) | un | 1 | 987.01 | 987.01 | 1208.7911
16.9 | ED-50207 | CPU | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar" | un | 1 | 16.91 | 16.91 | 20.7097
16.10 | ED-50207 | CPU | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel" | un | 1 | 30.01 | 30.01 | 36.7532
[5 empty] | Subtotal |  |  | 4643.9933
[7 empty] | 0 | 0
17 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  | 0 | 0
17.1 | 72553 | SINAPI | Extintor ABC - 6KG | un | 8 | 133.67 | 1069.36 | 1309.6452
17.2 | 72554 | SINAPI | Extintor CO2 - 6KG | un | 2 | 445.98 | 891.96 | 1092.3834
17.3 | 92353 | SINAPI | Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" | un | 10 | 94.42 | 944.2 | 1156.3617
17.4 | 92377 | SINAPI | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" | un | 2 | 60.24 | 120.48 | 147.5519
17.5 | 92642 | SINAPI | Tê aço galvanizado 2 1/2" | un | 4 | 131.49 | 525.96 | 644.1432
17.6 | 92367 | SINAPI | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" | m | 65 | 63.16 | 4105.4 | 5027.8834
17.7 | 96765 | SINAPI | Abrigo para hidrante - 90x60x25cm, completo | un | 2 | 890.48 | 1780.96 | 2181.1417
17.8 | 84798 | SINAPI | Tampão ferro fundido para passeio com inscrição "Incêndio" 50X50cm | un | 1 | 209.19 | 209.19 | 256.195
17.9 | 94499 | SINAPI | Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" | un | 5 | 197 | 985 | 1206.3295
17.10 | 99632 | SINAPI | Válvula de retenção vertical 2 1/2" | un | 3 | 186.82 | 560.46 | 686.3954
17.11 | 92896 | SINAPI | União ferro galvanizado Ø 2½" com assento cônico | un | 4 | 130.64 | 522.56 | 639.9792
17.12 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h | un | 57 | 36.42 | 2075.94 | 2542.4037
17.13 | 72947 | SINAPI | Marcação de piso para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm | un | 12 | 14.61 | 175.32 | 214.7144
17.14 | ED-49866 | SETOP EDI | Bomba hidraulica trifásica 3 cv | un | 2 | 1113.58 | 2227.16 | 2727.6029
17.15 | ED-50230 | SETOP EDI | Central de alarme | un | 1 | 165.36 | 165.36 | 202.5164
17.16 | ED-50180 | SETOP EDI | Alarme sonoro/visual com acionador manual | un | 2 | 110.24 | 220.48 | 270.0219
17.17 | ED-50199 | SETOP EDI | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² | un | 43 | 17.06 | 733.58 | 898.4154
[5 empty] | Subtotal |  |  | 21203.6842
[7 empty] | 0 | 0
18 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V |  |  |  | 0 | 0
18.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 0 | 0
18.1.1 | 83463 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 12 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 3 | 226.76 | 680.28 | 833.1389
18.1.2 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | 305.99 | 305.99 | 374.746
18.1.3 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 4 | 356.18 | 1424.72 | 1744.8546
18.1.4 | ED-49426 | SETOP EDI | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D8, 66,1 <= DEMANDA <= 75 KVA, TRIFÁSICO | un | 1 | 3622.11 | 3622.11 | 4435.9981
18.2 |  |  | DISJUNTORES |  | 0 |  | 0 | 0
18.2.1 | 93653 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 10A | un | 56 | 11.01 | 616.56 | 755.101
18.2.2 | 93654 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 13A | un | 12 | 11.48 | 137.76 | 168.7147
18.2.3 | 93654 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 16A | un | 4 | 11.48 | 45.92 | 56.2382
18.2.4 | 93655 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 20A | un | 3 | 12.32 | 36.96 | 45.2649
18.2.5 | 93660 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnético 10A | un | 2 | 56.05 | 112.1 | 137.2889
18.2.6 | 93661 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnético 15A | un | 1 | 56.96 | 56.96 | 69.7589
18.2.7 | 93662 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnético 20A | un | 24 | 58.71 | 1409.04 | 1725.6513
18.2.8 | 93664 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnético 32A | un | 6 | 60.81 | 364.86 | 446.844
18.2.9 | 93665 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnético 40A | un | 1 | 63.4 | 63.4 | 77.646
18.2.10 | 93670 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 25A | un | 2 | 73.69 | 147.38 | 180.4963
18.2.11 | 93671 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 32A | un | 2 | 76.86 | 153.72 | 188.2609
18.2.12 | 93673 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 50A | un | 2 | 88.48 | 176.96 | 216.7229
18.2.13 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 90A | un | 4 | 126.34 | 505.36 | 618.9144
18.2.14 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 100A | un | 4 | 126.34 | 505.36 | 618.9144
18.2.15 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 400A | un | 2 | 363.96 | 727.92 | 891.4836
18.2.16 | 11.20.01 | SUDECAP | Interruptor bipolar DR - 25A | un | 1 | 141.47 | 141.47 | 173.2583
18.2.17 | 11.20.02 | SUDECAP | Interruptor bipolar DR - 40A | un | 1 | 126.21 | 126.21 | 154.5694
18.2.18 | CP-06 | CP | Interruptor bipolar DR - 63A | un | 1 | 189.09 | 189.09 | 231.5785
18.2.19 | CP-07 | CP | Interruptor bipolar DR - 100A | un | 5 | 538.35 | 2691.75 | 3296.5862
18.2.20 | CP-08 | CP | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA | un | 28 | 112.84 | 3159.52 | 3869.4641
18.2.21 | CP-09 | CP | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA | un | 8 | 189.18 | 1513.44 | 1853.51
18.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 | 0
18.3.1 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 727.5 | 6.02 | 4379.55 | 5363.6349
18.3.2 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 300 | 7.84 | 2352 | 2880.4944
18.3.3 | 93008 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 13.9 | 10.75 | 149.425 | 183.0008
18.3.4 | 93010 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive conexões | m | 409.3 | 21.53 | 8812.229 | 10792.3369
18.3.5 | 93011 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões | m | 45.1 | 26.2 | 1181.62 | 1447.13
18.3.6 | 93012 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø110mm (DN 4"), inclusive conexões | m | 26.3 | 39.21 | 1031.223 | 1262.9388
18.3.7 | 95745 | SINAPI | Eletroduto aço galvanizado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 40.6 | 12.73 | 516.838 | 632.9715
18.3.8 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | un | 14 | 144.1 | 2017.4 | 2470.7098
18.3.9 | 83366 | SINAPI | Caixa de passagem de sobrepor no teto PVC 100x100x80mm | un | 2 | 55.99 | 111.98 | 137.1419
18.3.10 | 91940 | SINAPI | Caixa de Passagem PVC 4x2" | un | 279 | 11.16 | 3113.64 | 3813.2749
18.3.11 | 91937 | SINAPI | Caixa de passage PVC octogonal 3" | un | 168 | 8.45 | 1419.6 | 1738.5841
18.4 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  | 0 |  | 0 | 0
18.4.1 | 91926 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm² | m | 6229.2 | 2.35 | 14638.62 | 17927.9179
18.4.2 | 91928 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm² | m | 2254.6 | 3.71 | 8364.566 | 10244.084
18.4.3 | 91930 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm² | m | 1660.1 | 5.05 | 8383.505 | 10267.2786
18.4.4 | 91932 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm² | m | 233 | 8.19 | 1908.27 | 2337.0583
18.4.5 | 91934 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm² | m | 307.4 | 12.51 | 3845.574 | 4709.6745
18.4.6 | 92983 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm² | m | 11.4 | 13.67 | 155.838 | 190.8548
18.4.7 | 92987 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm² | m | 196.5 | 26.06 | 5120.79 | 6271.4315
18.4.8 | 92991 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm² | m | 653.3 | 46.86 | 30613.638 | 37492.5225
18.4.9 | 92997 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #185 mm² | m | 198 | 90.36 | 17891.28 | 21911.4506
18.5 |  |  | ELETROCALHAS |  | 0 |  | 0 | 0
18.5.1 | ED-49044 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões | m | 86.1 | 120.33 | 10360.413 | 12688.3978
18.6 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  | 0 |  | 0 | 0
18.6.1 | 91996 | SINAPI | Tomada universal, 10A, cor branca, completa | un | 143 | 22.24 | 3180.32 | 3894.9379
18.6.2 | 91997 | SINAPI | Tomada universal, 20A, cor branca, completa | un | 34 | 23.73 | 806.82 | 988.1125
18.6.3 | 92002 | SINAPI | Tomada dupla 10A, completa | un | 6 | 31.03 | 186.18 | 228.0146
18.6.4 | 92023 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples e tomada | un | 37 | 32.95 | 1219.15 | 1493.093
18.6.5 | 92027 | SINAPI | Interruptor 2 teclas simples e tomada | un | 4 | 43.69 | 174.76 | 214.0286
18.6.6 | 92023 | SINAPI | Interruptor 1 tecla paralela e tomada | un | 15 | 32.95 | 494.25 | 605.308
18.6.7 | 91953 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples | un | 11 | 18.55 | 204.05 | 249.9
18.6.8 | 91959 | SINAPI | Interruptor 2 teclas simples | un | 4 | 29.29 | 117.16 | 143.4859
18.6.9 | 91967 | SINAPI | Interruptor 3 teclas simples | un | 1 | 40.04 | 40.04 | 49.037
18.6.10 | 91996 | SINAPI | Módulo de saída de fio (para chuveiro) | un | 12 | 22.24 | 266.88 | 326.8479
18.6.11 | 97586 | SINAPI | Luminárias sobrepor 2x36W completa | un | 8 | 78.02 | 624.16 | 764.4088
18.6.12 | 97587 | SINAPI | Luminárias embutir 2x16W completa | un | 18 | 134.3 | 2417.4 | 2960.5898
18.6.13 | 73953/4 | SINAPI | Luminárias embutir 2x36W completa | un | 102 | 134.83 | 13752.66 | 16842.8827
18.6.14 | 73953/4 | SINAPI | Luminária com aletas embutir 2x36 completa | un | 40 | 134.83 | 5393.2 | 6605.052
18.6.15 | 11.54.03 | SUDECAP | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | un | 9 | 201.54 | 1208.7 | 1480.2949
18.6.16 | CP-11 | CP | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 4 | 249.13 | 996.52 | 1220.438
18.6.17 | CP-12 | CP | Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W | un | 1 | 246.27 | 246.27 | 301.6069
18.6.18 | 97605 | SINAPI | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 16 | 65.8 | 1052.8 | 1289.3642
[5 empty] | Subtotal |  |  | 217585.2955
[7 empty] | 0 | 0
19 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0
19.1 | 89865 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm | m | 120.3 | 9.45 | 1136.835 | 1392.2818
19.2 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm | un | 23 | 3.7 | 85.1 | 104.222
19.3 | 89866 | SINAPI | Joelho 90 solável - 25mm | un | 28 | 3.58 | 100.24 | 122.7639
19.4 | 89869 | SINAPI | Tê 90 soldável - 25mm | un | 6 | 5.49 | 32.94 | 40.3416
[5 empty] | Subtotal |  |  | 1659.6093
[7 empty] | 0 | 0
20 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA |  |  |  | 0 | 0
20.1 |  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS |  |  |  | 0 | 0
20.1.1 | 98302 | SINAPI | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 com mini -rack de paree 19" x 5u x370 mm | un | 3 | 523.38 | 1570.14 | 1922.9505
20.1.2 | CPSW | CP | Switches de 48 portas | un | 1 | 2753.4 | 2753.4 | 3372.089 | cotado
20.1.3 | 11.82.54 | SUDECAP | Guias de cabos simples | un | 2 | 26.25 | 52.5 | 64.2967
20.1.4 | ED-49061 | SETOP EDI | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 1 | 15.81 | 15.81 | 19.3625
20.1.5 | 11.82.54 | SUDECAP | Guia de Cabos Vertical | un | 2 | 20.45 | 40.9 | 50.0902
20.1.6 | ED-49061 | SETOP EDI | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 15.81 | 15.81 | 19.3625
20.1.7 | CPBD | CP | Bandeja deslizante perfurada | un | 2 | 183.4467 | 366.8933 | 449.3343 | cotado
20.1.9 | CPACCESS | CP | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs | un | 2 | 261.52 | 523.04 | 640.5671 | cotado
20.2 |  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS |  | 0 |  | 0 | 0
20.2.1 | ED-48365 | SETOP EDI | Cabo UTP -6 (24AWG) | m | 1258.9 | 5.32 | 6697.348 | 8202.2421
20.2.2 | 11.82.06 | SUDECAP | Cabo coaxial | m | 171.65 | 4.41 | 756.9765 | 927.0691
20.2.3 | ED-48372 | SETOP EDI | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | un | 28 | 26.54 | 743.12 | 910.0991
20.3 |  |  | TOMADAS |  | 0 |  | 0 | 0
20.3.1 | 98307 | SINAPI | Tomada modular RJ-45 completa | un | 28 | 31.57 | 883.96 | 1082.5858
20.3.2 | ED-49537 | SETOP EDI | Tomada completa TV/SAT | un | 14 | 25.27 | 353.78 | 433.2744
20.3.3 | 11.92.15 | CPU | Conector emenda para cabo coaxial | un | 16 | 24.03 | 384.48 | 470.8727
20.4 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 | 0
20.4.1 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido | un | 5 | 144.1 | 720.5 | 882.3963
20.4.2 | 83370 | SINAPI | Caixa de passagem em PVC ou ferro de embutir no teto 30x30x12 | un | 2 | 143.3 | 286.6 | 350.999
20.4.3 | 91940 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" - | un | 42 | 11.6 | 487.2 | 596.6738
20.5 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 | 0
20.5.1 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões | m | 209.15 | 6.02 | 1259.083 | 1541.999
20.5.2 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões | m | 2 | 7.84 | 15.68 | 19.2033
20.5.3 | 91869 | SINAPI | Eletroduto PVC roscavel 1 1/4", inclusive conexões | m | 4.2 | 11.25 | 47.25 | 57.8671
20.5.4 | 95745 | SINAPI | Eletroduto aço galvanizado 3/4", inclusive conexões | m | 5 | 12.73 | 63.65 | 77.9522
20.5.5 | 95752 | SINAPI | Eletroduto aço galvanizado 1 1/4", inclusive conexões | m | 46.3 | 32.07 | 1484.841 | 1818.4848
20.5.6 | 95752 | SINAPI | Eletroduto aço galvanizado 2", inclusive conexões | m | 22.5 | 32.07 | 721.575 | 883.7129
20.5.7 | ED-49040 | SETOP EDI | Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões | m | 63.3 | 58.37 | 3694.821 | 4525.0473
[5 empty] | Subtotal |  |  | 29318.5315
[7 empty] | 0 | 0
22 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  | 0 | 0
22.1 | 96989 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em latão cromado | un | 1 | 74.34 | 74.34 | 91.0442
22.2 | 06.03.07 | SUDECAP | Vergalhão CA - 25 # 10mm | KG | 249.5948 | 8.58 | 2141.5235 | 2622.7238
22.3 | 73782/2 | SINAPI | Conector mini-gar em bronze estanhado | un | 16 | 34.32 | 549.12 | 672.5073
22.4 | ED-51011 | CPU | Abraçadeira-guia reforçada 2" | un | 4 | 12.03 | 48.12 | 58.9326
22.5 | 73782/2 | SINAPI | Clips galvanizado | un | 48 | 34.32 | 1647.36 | 2017.5218
22.6 | ED-51053 | CPU | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm | un | 1 | 168.05 | 168.05 | 205.8108
22.7 | 93358 | SINAPI | Escavação de vala para aterramento | m³ | 43.95 | 58.39 | 2566.2405 | 3142.8747
22.8 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 43.95 | 23.67 | 1040.2965 | 1274.0511
22.9 | 96985 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m | un | 16 | 37.25 | 596 | 729.9212
22.10 | 96971 | SINAPI | Cabo de cobre nu 16mm2 | m | 65 | 19.6 | 1274 | 1560.2678
22.11 | 96973 | SINAPI | Cabo de cobre nu 35mm² | m | 348.78 | 33.5 | 11684.13 | 14309.554
22.12 | 96974 | SINAPI | Cabo de cobre nu 50mm² | m | 308 | 42.13 | 12976.04 | 15891.7562
22.13 | 98111 | SINAPI | Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm | un | 16 | 18.89 | 302.24 | 370.1533
22.14 | ED-51086 | SEINFRA | Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2 | un | 340 | 12.16 | 4134.4 | 5063.3997
22.15 | ED-51077 | SEINFRA | Solda exotermica | un | 32 | 71.87 | 2299.84 | 2816.614
[5 empty] | Subtotal |  |  | 50827.1326
[7 empty] | 0 | 0
23 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 0
23.1 |  |  | GERAIS |  |  |  | 0 | 0
23.1.1 | ED-50968 | SETOP EDI | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 1 | 1545.47 | 1545.47 | 1892.7371
23.1.2 | 18.08.39 | SUDECAP | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 64.63 | 333.18 | 21533.4234 | 26371.9836
23.1.3 | ED-50692 | SETOP EDI | Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 50 | 211.8 | 10590 | 12969.573
23.1.4 | 18.30.55 | SUDECAP | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 51.18 | 560.9 | 28706.862 | 35157.2939
23.1.5 | 18.10.06 | SUDECAP | Bancos de concreto | M | 21.6 | 165.5 | 3574.8 | 4378.0576
23.1.6 | ED-50997 | SETOP EDI | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m2 | 24.6415 | 204.09 | 5029.0837 | 6159.1189
23.1.7 | 86958 | SINAPI | Mão francesa metálica para apoio das pratelerias e bancadas | un | 223 | 15.71 | 3503.33 | 4290.5283
23.1.8 | ED-50574 | SETOP EDI | Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros | M | 4 | 16.58 | 66.32 | 81.2221
23.1.9 | ED-50943 | SETOP EDI | Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2" | m | 6.4 | 324.29 | 2075.456 | 2541.811
23.2 |  |  | CAIXA DÁGUA - 30.000L |  | 0 |  | 0 | 0
23.2.1 | RESERV | CP | Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com boca de inspeção e sistema de ancoragem, conforme projeto | un | 1 | 38780.7067 | 38780.7067 | 47494.7315
23.2.2 | 73665 | SINAPI | Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura | m | 18 | 61.3 | 1103.4 | 1351.334
23.2.3 | ED-50946 | SETOP EDI | Guarda corpo de 1,0m de altura | m | 6.97 | 425.43 | 2965.2471 | 3631.5381
23.2.4 | ED-50265 | SEINFRA | Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3. | m² | 145.76 | 3.84 | 559.7184 | 685.4871
23.2.5 | 79460 | SINAPI | Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m² | 69.08 | 46.5 | 3212.22 | 3934.0058
23.2.6 | 79460 | SINAPI | Acabamento externo: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m² | 69.08 | 46.5 | 3212.22 | 3934.0058
23.2.7 | 88489 | SINAPI | Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo | m² | 69.08 | 10.26 | 708.7608 | 868.0194
[5 empty] | Subtotal |  |  | 155741.4471
24 |  |  | ADEQUAÇOES |  |  |  | 0
CANTEIRO CENTRAL e PASSEIO
24.1 | 94269 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 450 | 45 | 20250 | 24800.175
24.2 | 94999 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 510 | 78.3 | 39933 | 48905.9451
|  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA NIVELAMENTO |  |  |  | 0 | 0
24.3 | 89894 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 5072.65 | 15.94 | 80858.041 | 99026.8428
24.4 | 03.15.01 | SUDECAP | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO | M3 | 5072.65 | 3.2 | 16232.48 | 19879.9183
24.5 | ED-51124 | SETOP EDI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO | M2 | 5072.65 | 1.21 | 6137.9065 | 7517.0941
0
|  |  | TALUDE |  |  |  | 0
24.6 | 83336 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3 | 630 | 4.17 | 2627.1 | 3217.4094
24.7 | 89894 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 630 | 15.94 | 10042.2 | 12298.6823
24.8 | 03.15.01 | SUDECAP | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO | M3 | 630 | 3.2 | 2016 | 2468.9952
|  |  | PAISAGISMO, GRAMAÇÃO TALUDE E TERRENO |  |  |  | 0 | 0
24.9 | 21.33.04 | SUDECAP | ARVORE - ACASSIA MINOSA- ACASSIA PODALYRIIFOLIA | U | 1 | 82.98 | 82.98 | 101.6256
24.10 | 21.33.05 | SUDECAP | ARVORE - JACARANDA MIMOSO - JACARANDA CUSPIDIFOLIA | U | 1 | 82.98 | 82.98 | 101.6256
24.11 | 21.33.02 | SUDECAP | ARVORE - IPE ROSA - TABEBUIA AVELLANEDAE | U | 1 | 82.98 | 82.98 | 101.6256
24.12 | ED-50432 | SETOP EDI | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ÁRVORES H MÍN. = 1,80 M COM COVA 60 X 60 X 60 CM, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | U | 3 | 9.95 | 29.85 | 36.5573
24.13 | 21.30.06 | SUDECAP | GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO GRAMA SAO CARLOS - AXONOPUS COMPRESSUS | M2 | 3720 | 13.7 | 50964 | 62415.6108
|  |  | PISO INTERNO E RAMPA |  |  |  | 0 | 0
24.14 | ED-50419 | SETOP EDI | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 10 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M2 | 1010 | 62.49 | 63114.9 | 77296.818
24.15 | 19.31.09 | SUDECAP | CANALETA - PADRAO SUDECAP 30X20CM CONCRETO 20MPA C/ TAMPA CONCRETO PERFURADA | M | 350 | 154.87 | 54204.5 | 66384.2511
24.16 | ED-48671 | SETOP EDI | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 200 | 53.44 | 10688 | 13089.5936
24.17 | ED-49171 | SETOP EDI | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 25 X 25 X 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | 7 | 94.8 | 663.6 | 812.7109
24.18 | ED-50518 | SETOP EDI | PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS SOBRE PAVIMENTAÇÃO URBANA | U | 1 | 182.26 | 182.26 | 223.2138
24.19 | ED-50465 | SETOP EDI | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA | M | 140 | 7.58 | 1061.2 | 1299.6516
24.20 | ED-50467 | SETOP EDI | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM REVESTIMENTO CIMENTÍCIO OU CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 4 | 22.84 | 91.36 | 111.8886
|  |  | MURO E ALAMBRADO |  |  |  | 0 | 0
24.20 | 04.01.05 | SUDECAP | TUBULAO A CEU ABERTO ESCAVAÇAO E CONCRETO 1:3:6 COM 30% PEDRA DE MAO | M3 | 20 | 558.96 | 11179.2 | 13691.1662
24.21 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | 44 | 12.52 | 550.88 | 674.6627
24.22 | 40.22.30 | SUDECAP | ACO CA-50 E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO | KG | 3411 | 8.58 | 29266.38 | 35842.5356
24.23 | 96526 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 22 | 222.75 | 4900.5 | 6001.6423
24.24 | 94099 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 44 | 2.31 | 101.64 | 124.4785
24.25 | 89479 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 453 | 62.88 | 28484.64 | 34885.1386
24.26 | 88491 | SINAPI | APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 906 | 6.07 | 5499.42 | 6735.1397
24.27 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 22 | 347.74 | 7650.28 | 9369.2979
24.28 | 21.20.01 | SUDECAP | ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZ. DIN-2440 D=2",TELA #2" E FIO 12 | M2 | 300.8 | 135.27 | 40689.216 | 49832.0828
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 597246.3793
25 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 | 0
24.1 | ED-50266 | SETOP EDI | Limpeza de obra | m² | 1514.3 | 5.03 | 7616.929 | 9328.4529
24.2 | ED-50635 | SETOP EDI | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO 85 X 50 CM | CJ | 1 | 845.35 | 845.35 | 1035.3001
[5 empty] | Subtotal |  |  | 10363.7531
1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico do Programa Proinfância Tipo 1. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.
2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f.
3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.

## Plan1
COMPOSIÇÃO | SWITCH 48 PORTAS
LOJA
MERCADO LIVRE | 2199 | MEDIA | MÃO DE OBRA
AMERICANAS | 1998.63 | 2732.51 | ELETRICITSA | 20.89
KABUM | 3999.9
|  |  | TOTAL= | 2753.4
COMPOSIÇÃO | BANDEJA DESLIZANTE
LOJA
MERCADO LIVRE | 163.89 | MEDIA | MÃO DE OBRA
MERCADO LIVRE | 163.89 | 162.5567 | ELETRICITSA | 20.89
MERCADO LIVRE | 159.89
|  |  | TOTAL= | 183.4467
COMPOSIÇÃO | acces ponit
LOJA
kalunga | 289 | MEDIA | MÃO DE OBRA
kabum | 182.9 | 240.63 | ELETRICITSA | 20.89
mercado livre | 249.99
|  |  | TOTAL= | 261.52
COMPOSIÇÃO | reservatorio de agua
LOJA
MERCADO LIVRE | 40999 | MEDIA | MÃO DE OBRA
MERCADO LIVRE | 48999 | 38532.6667 | pedreiro | 248.04
MERCADO LIVRE | 25600
|  |  | TOTAL= | 38780.7067
COMPOSIÇÃO | ABRIGO DE GÁS P-45
LOJA
MERCADO LIVRE | 800 | MEDIA | MÃO DE OBRA
MERCADO LIVRE | 1050 | 925 | pedreiro | 62.01
|  |  | TOTAL= | 987.01