## ARREMATANTES
Item | Descrição | UM | Qtde. | Fornecedor | HABILITAÇÃO NA DATA DA SESSÃO | Envio de amostra | Preço
001 | ARRUELA LISA GALVANIZADA1/4 | PC | 256 | MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | OK | CONVOCADO | DENTRO DO ESTIMADO
002 | ARRUELA LISA GALVANIZADA 3/8 | PC | 96 | MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | OK | CONVOCADO | DENTRO DO ESTIMADO
003 | BUCHA DE NYLON S10 | PC | 96 | MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | OK | CONVOCADO | DENTRO DO ESTIMADO
004 | BUCHA DE NYLON S6 | PC | 65 | MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | OK | CONVOCADO | DENTRO DO ESTIMADO
005 | CONDULETE MÚLTIPLO ALUMÍNIO TIPO C 1"- REF: DAILET | PC | 10 | MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | OK | CONVOCADO | DENTRO DO ESTIMADO
007 | CONDULETE MÚLTIPLO ALUMÍNIO TIPO L DE 3"- REF. DAILET/POLIWETZEL | PC | 2 | FRUSTRADO | FRUSTRADO | FRUSTRADO | ACIMA DO ESTIMADO
008 | CONDULETE MÚLTIPLO ALUMÍNIO TIPO X DE 1" REF. DAILET/POLIWETZEL | PC | 1 | MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | OK | CONVOCADO | DENTRO DO ESTIMADO
009 | CONECTOR DE CONDULETE PARA ELETRODUTO ENCAIXE 1"- REF. UNIDUT/ CONECTOR POLIWETZEL | PC | 10 | FRUSTRADO | FRUSTRADO | FRUSTRADO | ACIMA DO ESTIMADO
010 | CONECTOR DE CONDULETE PARA ELETRODUTO ENCAIXE 1.1/2"- REF. UNIDUT/CONECTORPOLIWETZEL | PC | 6 | FRUSTRADO | FRUSTRADO | FRUSTRADO | ACIMA DO ESTIMADO
011 | CONECTOR DE CONDULETE PARAELETRODUTO ENCAIXE 3"-REF.UNIDUT/CONECTOR POLIWETZEL | PC | 6 | FRUSTRADO | FRUSTRADO | FRUSTRADO | ACIMA DO ESTIMADO
012 | CONECTOR FËMEA SEM ROSCA (CFS)1" REF.:CFS100DS DAISA | PC | 8 | MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | OK | CONVOCADO | DENTRO DO ESTIMADO
013 | CURVA 90° FERRO GALVANIZADO 1" | UN | 6 | MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | OK | CONVOCADO | DENTRO DO ESTIMADO
014 | CURVA 90° FERRO GALVANIZADO1.1/2" | PC | 1 | MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | OK | CONVOCADO | DENTRO DO ESTIMADO
015 | CURVA 90° FERRO GALVANIZADO 3" | PC | 1 | FRUSTRADO | FRUSTRADO | FRUSTRADO | ACIMA DO ESTIMADO
017 | LUVA DE AÇO 1" | PC | 9 | MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | OK | CONVOCADO | DENTRO DO ESTIMADO
018 | LUVA DE AÇO 1.1/2" | PC | 8 | MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | OK | CONVOCADO | DENTRO DO ESTIMADO
019 | MÃO FRANCESA SIMPLES LARG. 150 mm | PC | 48 | POLO COMERCIAL EIRELI | OK | CONVOCADO | DENTRO DO ESTIMADO
020 | PARAFUSO FENDA GALVANIZADO CABEÇA PANELA 4,2 x 32 mm AUTOATARRACHANTE | PC | 113 | FRUSTRADO | FRUSTRADO | FRUSTRADO | ACIMA DO ESTIMADO
022 | PARAFUSO GALVANIZADO CABEÇA LENTILHA 1/4"x 5/8" MAQUINA ROSCA TOTAL | PC | 256 | FRUSTRADO | FRUSTRADO | FRUSTRADO | ACIMA DO ESTIMADO
024 | PORCA LOSANGULAR GALVANIZADA COM PINO 3/8" | PC | 48 | FRUSTRADO | FRUSTRADO | FRUSTRADO | ACIMA DO ESTIMADO
025 | PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/4" | PC | 208 | MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | OK | CONVOCADO | DENTRO DO ESTIMADO
026 | CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDPF 120-150 | PC | 3 | MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | OK | CONVOCADO | DENTRO DO ESTIMADO
027 | CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDPF 50-50 | PC | 2 | MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | OK | CONVOCADO | DENTRO DO ESTIMADO
028 | TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO ILHÓS TI95-25 | PC | 6 | FRUSTRADO | FRUSTRADO | FRUSTRADO | ACIMA DO ESTIMADO
029 | TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO ILHOS TI35-25 | PC | 6 | MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | OK | CONVOCADO | DENTRO DO ESTIMADO
030 | TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL TUBULAR TPT 50-13 | PC | 2 | FRUSTRADO | FRUSTRADO | FRUSTRADO | ACIMA DO ESTIMADO
032 | CABO ANTIFLAM - 450/750 V- REF.: PIRASTIC PRYSMIAN16 mm² | MT | 4 | FRUSTRADO | FRUSTRADO | FRUSTRADO | ACIMA DO ESTIMADO
033 | CABO ANTIFLAM - 450/ 750 V- REF.: PIRASTIC - PRYSMIAN 35 mm² | ME | 15 | FRUSTRADO | FRUSTRADO | FRUSTRADO | ACIMA DO ESTIMADO
034 | CABO ANTICHAMAS - CABO ANTIFLAM 0,6/1 KV- REF. SINTENAX - PRYSMIANS 50 mm² | ME | 39 | FRUSTRADO | FRUSTRADO | FRUSTRADO | ACIMA DO ESTIMADO
035 | CABO ANTIFLAM 0,6/1 KV- REF. SINTENAX - PRYSMIANS 95 mm² | MT | 154 | FRUSTRADO | FRUSTRADO | FRUSTRADO | ACIMA DO ESTIMADO
037 | CABO ANTIFLAM 450/750 V- REF.: PIRASTIC PRYSMIAN 4 mm² | MT | 176 | POLO COMERCIAL EIRELI | OK | CONVOCADO | DENTRO DO ESTIMADO
039 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO- DIN 16 A - CURVA C | UN | 3 | PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA | OK | CONVOCADO | DENTRO DO ESTIMADO
040 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO- DIN 10A -CURVA C | UN | 7 | PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA | OK | CONVOCADO | DENTRO DO ESTIMADO
041 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DIN 100 A- CURVA C | PC | 2 | PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA | OK | CONVOCADO | DENTRO DO ESTIMADO
042 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO (220 V/127 V) - UL 175 A-10 kA | PC | 2 | NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | OK | CONVOCADO | DENTRO DO ESTIMADO
043 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) VCL175 - 60 kA SLIM - CLASSEI/ II CLAMPER | PC | 4 | PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA | OK | CONVOCADO | DENTRO DO ESTIMADO
045 | TIPO PEAD 3" REF.: KANAFLEX | ME | 13 | FRUSTRADO | FRUSTRADO | FRUSTRADO | ACIMA DO ESTIMADO
046 | CURVA HORIZONTAL 90° 100 x 50 mm CHAPA 18 | PC | 4 | PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA | OK | CONVOCADO | DENTRO DO ESTIMADO
048 | FLANGE (ACOPLAMENTOPARA PAINEL) 100 x 50 mm CHAPA 18 | PC | 2 | PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA | OK | CONVOCADO | DENTRO DO ESTIMADO
050 | T VERTICAL DESCIDA 100x 50 mm CHAPA 18 | PC | 2 | PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA | OK | CONVOCADO | DENTRO DO ESTIMADO
051 | TALA PLANA LISA 50 mm | ME | 96 | PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA | OK | CONVOCADO | DENTRO DO ESTIMADO
053 | TAMPA PI CURVA HORIZONTAL 90° 100 mm | PC | 4 | PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA | OK | CONVOCADO | DENTRO DO ESTIMADO
054 | TAMPA PI T VERTICAL DESCIDA 100 mm | PC | 2 | FRUSTRADO | FRUSTRADO | FRUSTRADO | ACIMA DO ESTIMADO
055 | BRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 1" | PC | 41 | PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA | OK | CONVOCADO | DENTRO DO ESTIMADO
056 | BRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA1.1/2" | PC | 3 | PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA | OK | CONVOCADO | DENTRO DO ESTIMADO
057 | BRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 3" | UN | 23 | PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA | OK | CONVOCADO | DENTRO DO ESTIMADO
061 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DA REDE ELETRICA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METALICA DE SOBREPOR COM BARRAMENTO CAP. 36 DISJ. DIN + 8DR 100A REF.:7036GS100T | UN | 1 | NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | OK | CONVOCADO | DENTRO DO ESTIMADO
062 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA DE SOBREPOR COM BARRAMENTO CAP.48 DISJ. DIN+GERAL225A REF.: 9048GS225T | PC | 1 | NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | OK | CONVOCADO | DENTRO DO ESTIMADO
064 | FILTRO DE LINHA TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 v/ 220v, QUANTIDADE DE SAIDA: 05 INTERRUPSTOR LIGA E DESLIGA EXTENSÃO DO FIO 5 METROS | UN | 5 | PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA | OK | CONVOCADO | DENTRO DO ESTIMADO

## SUBSEQUENTES CONVOCADOS
Item | Descrição | UM | Qtde. | Fornecedor | HABILITAÇÃO NA DATA DA SESSÃO | Envio de amostra | Preço
006 | CONDULETE MULTIPLO ALUMÍNIO TIPO L DE 1.1/2" REF DAILET/POLIWETZEL | PC | 3 | NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | OK | CONVOCADO | NEGOCIADO COM VALOR IGUAL AO ESTIMADO
016 | LUVA DE AÇO 3" | PC | 10 | MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | OK | CONVOCADO | DENTRO DO ESTIMADO
021 | PARAFUSO GALVANIZADO CAB. SEXT. 3/8" x 2.1/2" ROSCA SOBERBA | PC | 96 | NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | OK | CONVOCADO | NEGOCIADO COM VALOR IGUAL AO ESTIMADO
023 | PARAFUSO GALVANIZADO CABEÇA SEXTAVADA 1/4" x 1.3/4" ROSCA SOBERBA | PC | 48 | NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | OK | CONVOCADO | NEGOCIADO COM VALOR IGUAL AO ESTIMADO
031 | TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL TUBULAR TPT 35-10 | PC | 2 | NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | OK | CONVOCADO | NEGOCIADO COM VALOR IGUAL AO ESTIMADO
036 | CABO ANTIFLAM 450/750 V - REF.: PIRASTIC PRYSMIAN 2.5 mm² | MT | 370 | MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | OK | CONVOCADO | DENTRO DO ESTIMADO
038 | ANEL CAIXA TIPO ZA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM TAMPA ARTICULADA EM PVC | UN | 2 | NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | OK | CONVOCADO | NEGOCIADO COM VALOR IGUAL AO ESTIMADO
044 | DISPOSITIVO DE PROTEÇAO CONTRA SURTO (DPS) VCL 175-45 kA SLIM-CLASSE Il CLAMPER | PC | 4 | PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA | OK | CONVOCADO | DENTRO DO ESTIMADO
047 | ELETROCALHA LISA TIPO U 100 x 50 mm CHAPA 18 | ME | 78 | PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA | OK | CONVOCADO | DENTRO DO ESTIMADO
049 | SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1" | PC | 6 | PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA | OK | CONVOCADO | DENTRO DO ESTIMADO
052 | TAMPA DE PRESSÃO 100 mm | ME | 78 | PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA | OK | CONVOCADO | DENTRO DO ESTIMADO
058 | ELETRODUTO GALVANIZADO 3" | ME | 24 | PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA | OK | CONVOCADO | DENTRO DO ESTIMADO
059 | ELETRODUTO GALVANIZADO 1" | ME | 48 | POLO COMERCIAL EIRELI | OK | CONVOCADO | DENTRO DO ESTIMADO
060 | ELETRODUTO GALVANIZADO 1.1/2" | ME | 6 | POLO COMERCIAL EIRELI | OK | CONVOCADO | DENTRO DO ESTIMADO
063 | TOMADA COM IDENTIFICADOR DE TENSAO 2P+T 20 A PARA CONDULETE COM PLACA VERMELHA | PC | 10 | NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | OK | CONVOCADO | DENTRO DO ESTIMADO