FOTOS DO DESCRITIVOS CONFORME SOLICITADO

MODELO PARA ITEM 3 E 4:

ESCOVA DE MÃO PARA LAVAGENS DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS GERAIS - CABO EM NYLON MEDINDO 275 MM DE COMPRIMENTO TOTAL X 30MM LARGURA, COM PONTA COM 35 MM COMPRIMENTO X 15MM LARGURA COM 2 LINHAS DE CERDAS EM NYLON, CORPO COM 4 LINHAS DE CERDAS EM NYLON MEDINDO 95MM COMPRIMENTO X 30MM LAGURA.

ESCOVA DE MÃO PARA LAVAGENS DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS GERAIS: CABO EM NYLON MEDINDO 275 MM DE COMPRIMENTO X 25MM LARGURA, QUATRO LINHAS DE CERDAS EM NYLON MEDINDO 140MM COMPRIMENTO X 20MM LARGURA X 15MM ALTURA

MODELO PARA ITEM 5 :

ESCOVA DE MÃO PARA LAVAGENS DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS GERAIS - CABO EM NYLON MEDINDO 120 MM COMPRIMENTO X 12MM DIÂMENTRO, PONTA COM CERDAS EM NYLON MEDINDO 40MM COMPRIMENTO X 12MM DE LARGURA, TAMANHO TOTAL 160MM

MODELO PARA ITEM 6:

ESCOVA DE MÃO PARA LAVAGENS DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS GERAIS: CABO PLÁSTICO MEDINDO 310 MM DE COMPRIMENTO, 55 MM DE DIÂMETRO COM CERDAS EM NYLON CIRCULAR MEDINDO 200 MM LARGULA X 180 MM COMPRIMENTO X 30º GRAUS DE INCLINAÇÃO.