## Orçamento Sintético
CF CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CLIENTE: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
LOCAL |  | SANTA LUZIA, MINAS GERAIS |  | BDI |  | 26.07%
OBJETO |  | OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BÁSICA DE SÁÚDE VALE DOS COQUEIROS
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013, LIMITADA À 6% DO VALOR TOTAL DA OBRA |  |  | 1 |  | 40757.22
1.1 | CP001 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 32329.04 | 40757.22 | 40757.22
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 1 |  | 24820.31
2.1 | 01.03.01 | SUDECAP | 3,00 X 2,00 M EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P.SUDECAP | UN | 1 | 1635.98 | 2062.47 | 2062.47
2.2 | ED-50150 | SETOP | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | un | 1 | 398.48 | 502.36 | 502.36
2.3 | ED-50151 | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | un | 1 | 1209.45 | 1524.75 | 1524.75
2.4 | ED-9075 | SETOP | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | m2xmês | 37 | 6.66 | 8.39 | 310.43
2.5 | ED-48246 | SETOP | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA | m² | 263.66 | 9.15 | 11.53 | 3039.99
2.6 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 8 | 1092.36 | 1377.13 | 11017.04
2.7 | 73805/001 | SINAPI | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES | m² | 9 | 560.83 | 707.03 | 6363.27
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 1 |  | 30687.86
3.1 | ED-51106 | SETOP | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | m³ | 300.56 | 9.63 | 12.14 | 3648.79
3.2 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2254.2 | 2.97 | 3.74 | 8430.7
3.3 | 101206 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | m³ | 300.56 | 12.5 | 15.75 | 4733.82
3.4 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3757 | 2.08 | 2.62 | 9843.34
3.5 | 40.32.31 | SUDECAP | REATERRO COMPACTADO C/ PLACA VIBRATORIA | m³ | 100 | 22.85 | 28.8 | 2880
3.6 | CP00160 | Próprio | COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM ROLO COMPACTADRO | m³ | 200.56 | 4.56 | 5.74 | 1151.21
4 |  |  | ALVENARIAS E DIVISÕES |  |  | 1 |  | 2795.5
4.1 |  |  | ALVENARIA |  |  | 1 |  | 2795.5
4.1.1 | ED-48232 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 20 | 68.47 | 86.32 | 1726.4
4.1.2 | 91222 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 10 | 14.51 | 18.29 | 182.9
4.1.3 | 90467 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 4 | 21.41 | 26.99 | 107.96
4.1.4 | 93200 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 | M | 4 | 3.26 | 4.1 | 16.4
4.1.5 | 93183 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 4 | 77.42 | 97.6 | 390.4
4.1.6 | 93195 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 4 | 73.66 | 92.86 | 371.44
5 |  |  | REVESTIMENTO |  |  | 1 |  | 3502.16
5.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 40 | 4.39 | 5.53 | 221.2
5.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 40 | 38.02 | 47.93 | 1917.2
5.3 | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 10 | 57.29 | 72.22 | 722.2
5.4 | 87550 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 10 | 24.73 | 31.17 | 311.7
5.5 | 96109 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 5.1 | 51.31 | 64.68 | 329.86
6 |  |  | PISO |  |  | 1 |  | 11552.99
6.1 | 87642 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 30 | 50.51 | 63.67 | 1910.1
6.2 | 87260 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 10 | 125.49 | 158.2 | 1582
6.3 | ED-50544 | SETOP | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 30 | 73.01 | 92.04 | 2761.2
6.4 | 88648 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | M | 10 | 7.22 | 9.1 | 91
6.5 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 31 | 89.31 | 112.59 | 3490.29
6.6 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 10 | 110.34 | 139.1 | 1391
6.7 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 10 | 25.97 | 32.74 | 327.4
7 |  |  | PINTURA |  |  | 1 |  | 42726.55
7.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 487.84 | 4.14 | 5.21 | 2541.64
7.2 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 43.2 | 5.07 | 6.39 | 276.04
7.3 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 437.37 | 13.8 | 17.39 | 7605.86
7.4 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1400 | 11.55 | 14.56 | 20384
7.5 | ED-50520 | SETOP | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM ROLO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR | m² | 312.17 | 18.72 | 23.6 | 7367.21
7.6 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 50 | 18.04 | 22.74 | 1137
7.7 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 50 | 31.47 | 39.67 | 1983.5
7.8 | 17.25.04 | SUDECAP | ACETINADO S/ MASSA EM PAREDE S/ SELADOR ACRILICO | m² | 56.24 | 20.19 | 25.45 | 1431.3
8 |  |  | COBERTURA |  |  | 1 |  | 851.98
8.1 | ED-50667 | SETOP | CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 5 | 62.37 | 78.62 | 393.1
8.2 | ED-50923 | SETOP | ALÇAPÃO (60X60)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA | un | 1 | 363.99 | 458.88 | 458.88
9 |  |  | ESQUADRIAS |  |  | 1 |  | 75342.68
9.1 |  |  | MADEIRA |  |  | 1 |  | 9787.37
9.1.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 1033.76 | 1303.26 | 2606.52
9.1.2 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 1107.71 | 1396.48 | 2792.96
9.1.3 | CP0012 | Próprio | PORTA DE CORRER, 1FOLHA, EM MADEIRA, DIM: 0,90X2,10m | UN | 1 | 1110.39 | 1399.86 | 1399.86
9.1.4 | CP0013 | Próprio | PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, EM MADEIRA PINTADA, DIM.: 1,00X2,10m | UN | 1 | 2370.14 | 2988.03 | 2988.03
9.2 |  |  | ALUMINIO |  |  | 1 |  | 65555.31
9.2.1 | CP0055 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 4 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 100 X 80 CM | UN | 10 | 481.05 | 606.45 | 6064.5
9.2.2 | CP0056 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 4 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 200 X 80 CM | UN | 15 | 540.98 | 682.01 | 10230.15
9.2.3 | CP0057 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 4 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 200 X 220 CM | UN | 1 | 1487.75 | 1875.6 | 1875.6
9.2.4 | CP0058 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 4 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 150 X 80 CM | UN | 2 | 405.73 | 511.5 | 1023
9.2.5 | CP0059 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 4 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 100 X 40 CM | UN | 1 | 135.23 | 170.48 | 170.48
9.2.6 | CP0060 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 4 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 75 X 80 CM | UN | 1 | 199.66 | 251.71 | 251.71
9.2.7 | ED-50961 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | m² | 1.5 | 720.15 | 907.89 | 1361.83
9.2.8 | CP0061 | Próprio | FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM - 5,10X2,56 | UN | 1 | 7919.49 | 9984.1 | 9984.1
9.2.9 | CP0062 | Próprio | FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM - 7,30X2,92 | UN | 1 | 11491.61 | 14487.47 | 14487.47
9.2.10 | CP0063 | Próprio | FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM - 1,80X2,10 | UN | 1 | 3907.99 | 4926.8 | 4926.8
9.2.11 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 45.99 | 17.17 | 21.64 | 995.22
9.2.12 | CP0064 | Próprio | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - 0,70 X 2,10M | UN | 3 | 932.89 | 1176.09 | 3528.27
9.2.13 | CP00149 | Próprio | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - 0,90 X 2,10 M - PA-02 | UN | 2 | 1199.43 | 1512.12 | 3024.24
9.2.14 | CP0065 | Próprio | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - 1,20 X 1,00 M - PA-03 | UN | 1 | 761.54 | 960.07 | 960.07
9.2.15 | CP00150 | Próprio | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - 1,10 X 2,10 M - PA-04 | UN | 1 | 1465.97 | 1848.14 | 1848.14
9.2.16 | CP0066 | Próprio | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - 0,80 X 1,50 M | UN | 1 | 761.54 | 960.07 | 960.07
9.2.17 | CP00151 | Próprio | PORTA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS (120X210)CM COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO, FERRAGENS E INSTALAÇÃO - PV -01 | un | 1 | 2870.54 | 3618.88 | 3618.88
9.2.18 | 11944 | ORSE | Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro | m² | 0.66 | 294.19 | 370.88 | 244.78
10 |  |  | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA |  |  | 1 |  | 23457.76
10.1 |  |  | ALIMENTAÇÃO |  |  | 1 |  | 2289.33
10.1.1 | 10.29.01 | SUDECAP | KIT CAVALETE METAL COM REGISTRO 1/2" COPASA | UN | 1 | 167.45 | 211.1 | 211.1
10.1.2 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 24.32 | 30.66 | 61.32
10.1.3 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22 | 9.03 | 11.38 | 250.36
10.1.4 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 110.7 | 12.21 | 15.39 | 1703.67
10.1.5 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 12.47 | 15.72 | 62.88
10.2 |  |  | ESGOTO |  |  | 1 |  | 2753.52
10.2.1 | 10.25.13 | SUDECAP | P/ LAVATORIO 1601 FABRIMAR OU EQUIVALENTE | UN | 21 | 49.13 | 61.93 | 1300.53
10.2.2 | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 82.6 | 104.13 | 728.91
10.2.3 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 12.99 | 16.37 | 32.74
10.2.4 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 10.14 | 12.78 | 12.78
10.2.5 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 22.93 | 28.9 | 28.9
10.2.6 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 9.9 | 12.48 | 12.48
10.2.7 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 14.33 | 18.06 | 18.06
10.2.8 | CP0070 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 1 | 43.67 | 55.05 | 55.05
10.2.9 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 17.14 | 21.6 | 21.6
10.2.10 | 89754 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 20.81 | 26.23 | 26.23
10.2.11 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 12 | 34.13 | 43.02 | 516.24
10.3 |  |  | PLUVIAL |  |  | 1 |  | 5296.86
10.3.1 | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 43.67 | 55.05 | 220.2
10.3.2 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 76 | 50.17 | 63.24 | 4806.24
10.3.3 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 3 | 71.5 | 90.14 | 270.42
10.4 |  |  | VENTILAÇÃO |  |  | 1 |  | 572.21
10.4.1 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 12 | 9.35 | 11.78 | 141.36
10.4.2 | 89827 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 19.34 | 24.38 | 24.38
10.4.3 | 89814 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 17.48 | 22.03 | 22.03
10.4.4 | 10.48.40 | SUDECAP | TERMINAL DE VENTILAÇAO PVC D= 50MM | UN | 16 | 13.8 | 17.39 | 278.24
10.4.5 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 | 16.85 | 21.24 | 106.2
10.5 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  | 1 |  | 12545.84
10.5.1 | ED-50323 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 45.69 | 57.6 | 172.8
10.5.2 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 123.94 | 156.25 | 156.25
10.5.3 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 93.85 | 118.31 | 828.17
10.5.4 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 23 | 71.37 | 89.97 | 2069.31
10.5.5 | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 35.57 | 44.84 | 89.68
10.5.6 | 94493 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 91.29 | 115.08 | 920.64
10.5.7 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7 | 343.53 | 433.08 | 3031.56
10.5.8 | ED-50309 | SETOP | BOLSA DE BORRACHA D = 1 1/2" | U | 7 | 16.53 | 20.83 | 145.81
10.5.9 | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 30 | 10.96 | 13.81 | 414.3
10.5.10 | 89528 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 4.04 | 5.09 | 15.27
10.5.11 | 89610 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 18.83 | 23.73 | 47.46
10.5.12 | 89538 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 3.77 | 4.75 | 14.25
10.5.13 | 89595 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 13.99 | 17.63 | 123.41
10.5.14 | CP0077 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UN | 5 | 13.48 | 16.99 | 84.95
10.5.15 | 96747 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 11 | 7.93 | 9.99 | 109.89
10.5.16 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 | 9.03 | 11.38 | 102.42
10.5.17 | 89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 12.54 | 15.8 | 63.2
10.5.18 | 89505 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16 | 40.5 | 51.05 | 816.8
10.5.19 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 12 | 18.92 | 23.85 | 286.2
10.5.20 | 89450 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 12 | 29.58 | 37.29 | 447.48
10.5.21 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 12 | 12.21 | 15.39 | 184.68
10.5.22 | 89450 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 63.41 | 29.58 | 37.29 | 2364.55
10.5.23 | 98558 | SINAPI | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | UN | 6 | 7.51 | 9.46 | 56.76
11 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  | 1 |  | 113658.76
11.1 | ED-49004 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV | m | 17 | 32.29 | 40.7 | 691.9
11.2 | ED-49004 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV | m | 51 | 32.29 | 40.7 | 2075.7
11.3 | ED-49004 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV | m | 42 | 32.29 | 40.7 | 1709.4
11.4 | ED-49001 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV | m | 17 | 22.59 | 28.47 | 483.99
11.5 | ED-48995 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV | m | 17 | 10.08 | 12.7 | 215.9
11.6 | ED-48995 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV | m | 51 | 10.08 | 12.7 | 647.7
11.7 | ED-48995 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV | m | 17 | 10.08 | 12.7 | 215.9
11.8 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 48 | 8.07 | 10.17 | 488.16
11.9 | ED-49010 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50 MM2, 90°C, 0,6/1KV | m | 42 | 58.67 | 73.96 | 3106.32
11.10 | ED-49010 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50 MM2, 90°C, 0,6/1KV | m | 126 | 58.67 | 73.96 | 9318.96
11.11 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 542 | 2.62 | 3.3 | 1788.6
11.12 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 443 | 2.62 | 3.3 | 1461.9
11.13 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 329 | 2.62 | 3.3 | 1085.7
11.14 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 168 | 2.62 | 3.3 | 554.4
11.15 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 368 | 3.78 | 4.76 | 1751.68
11.16 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 600 | 3.78 | 4.76 | 2856
11.17 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 410 | 3.78 | 4.76 | 1951.6
11.18 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 13 | 5.8 | 7.31 | 95.03
11.19 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 87 | 5.8 | 7.31 | 635.97
11.20 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 5.8 | 7.31 | 365.5
11.21 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 133 | 5.8 | 7.31 | 972.23
11.22 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 133 | 5.8 | 7.31 | 972.23
11.23 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 133 | 5.8 | 7.31 | 972.23
11.24 | 11.14.09 | SUDECAP | DE PASSAGEM P/ PISO 100X100X60MM -WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 40.21 | 50.69 | 50.69
11.25 | 11.14.14 | SUDECAP | DE PASSAGEM P/PISO 400X400X200MM-WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 536.04 | 675.78 | 675.78
11.26 | 11.14.09 | SUDECAP | DE PASSAGEM P/ PISO 100X100X60MM -WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 40.21 | 50.69 | 50.69
11.27 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 17.89 | 22.55 | 22.55
11.28 | CP0039 | Próprio | PLACA 2X4" COM FURO CENTRAL | UN | 16 | 4.9 | 6.17 | 98.72
11.29 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 35.52 | 44.78 | 268.68
11.30 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 32 | 29.19 | 36.79 | 1177.28
11.31 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 57.16 | 72.06 | 144.12
11.32 | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 33.75 | 42.54 | 127.62
11.33 | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 91 | 33.35 | 42.04 | 3825.64
11.34 | 91991 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 35.52 | 44.78 | 44.78
11.35 | CP0040 | Próprio | PLACA UNHA 4"X4" - 2 TOMADAS - CAIXA 4"X4" PVC | UN | 2 | 43.4 | 54.71 | 109.42
11.36 | CP0041 | Próprio | CAIXA 4"X4" PVC | UN | 2 | 7.94 | 10 | 20
11.37 | ED-49197 | SETOP | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 6 | 206.5 | 260.33 | 1561.98
11.38 | ED-49497 | SETOP | POSTE TELECÔNICO RETO, H = 9,00 M EM AÇO GALVANIZADO , (LIVRE) | un | 5 | 1893.77 | 2387.47 | 11937.35
11.39 | 11.83.13 | SUDECAP | HASTE ATERRAMENTO AÇO ZINCADO 25X25X2500MM P.CEMIG | UN | 5 | 94.44 | 119.06 | 595.3
11.40 | CP0043 | Próprio | CONECTOR SPLIT-BOLT 16 MM² | UN | 15 | 14.54 | 18.33 | 274.95
11.41 | CP0044 | Próprio | LUMINÁRIA LED DE 90W/127-220V - MIN 10.000 LM - 4K - PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COM RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W | UN | 5 | 1144.23 | 1442.53 | 7212.65
11.42 | ED-51084 | SETOP | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 16 MM2 | U | 21 | 17.04 | 21.48 | 451.08
11.43 | CP0045 | Próprio | SUPORTE PARA 1 LUMINÁRIAS IP - INSTALAÇÃO NO TOPO DO POSTE TELECÔNICO DE AÇO GALVANIZADO | UN | 5 | 116.26 | 146.56 | 732.8
11.44 | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 18 | 32.81 | 41.36 | 744.48
11.45 | CP0046 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ENVELOPADO EM COCRETO | M | 18.4 | 154.08 | 194.24 | 3574.01
11.46 | CP0048 | Próprio | FITA PERIGO DE TENSÃO | M | 5.2 | 5.06 | 6.37 | 33.12
11.47 | 91844 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 40 | 6.65 | 8.38 | 335.2
11.48 | ED-49228 | SETOP | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A | un | 15 | 23.51 | 29.63 | 444.45
11.49 | ED-49230 | SETOP | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | un | 5 | 23.51 | 29.63 | 148.15
11.50 | ED-49232 | SETOP | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A | un | 1 | 23.51 | 29.63 | 29.63
11.51 | ED-49281 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 100A | un | 10 | 70.01 | 88.26 | 882.6
11.52 | ED-49272 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A | un | 1 | 52.68 | 66.41 | 66.41
11.53 | ED-49270 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | un | 3 | 52.68 | 66.41 | 199.23
11.54 | ED-49271 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | un | 1 | 52.68 | 66.41 | 66.41
11.55 | ED-49265 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 125A | un | 1 | 339.63 | 428.17 | 428.17
11.56 | ED-49284 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | un | 1 | 98.31 | 123.93 | 123.93
11.57 | ED-49287 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 35A | un | 2 | 98.31 | 123.93 | 247.86
11.58 | ED-49281 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 100A | un | 2 | 70.01 | 88.26 | 176.52
11.59 | ED-49291 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 70A | un | 2 | 114.6 | 144.47 | 288.94
11.60 | 11.93.02 | SUDECAP | SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V 45KA CLAMPER/EQUIVALENTE | UN | 12 | 72.87 | 91.86 | 1102.32
11.61 | ED-15115 | SETOP | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA | un | 3 | 131.66 | 165.98 | 497.94
11.62 | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 9.6 | 12.1 | 1210
11.63 | 91844 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20 | 6.65 | 8.38 | 167.6
11.64 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20 | 18.3 | 23.07 | 461.4
11.65 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 26 | 28.26 | 35.62 | 926.12
11.66 | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 26 | 27.38 | 34.51 | 897.26
11.67 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 21 | 14.26 | 17.97 | 377.37
11.68 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 71 | 16.01 | 20.18 | 1432.78
11.69 | ED-13337 | SETOP | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | un | 13 | 160.47 | 202.3 | 2629.9
11.70 | ED-13338 | SETOP | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | un | 58 | 182.96 | 230.65 | 13377.7
11.71 | ED-49402 | SETOP | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE E-27, POTÊNCIA MÁXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE E LÂMPADA | un | 26 | 44.62 | 56.25 | 1462.5
11.72 | CP0049 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A -+2IDR BIPOLAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 1547.93 | 1951.47 | 1951.47
11.73 | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 631.72 | 796.4 | 796.4
11.74 | CP0050 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - +2IDR BIPOLAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 895.04 | 1128.37 | 1128.37
11.75 | CP0051 | Próprio | CONECTOR ESTRUTURAL COM REGULAGEM | UN | 1 | 9.67 | 12.19 | 12.19
11.76 | CP0052 | Próprio | ABRAÇADEIRA DE NAYLON PARA FIXAÇÃO DE CONDUTORES | UN | 90 | 0.07 | 0.08 | 7.2
11.77 | ED-20585 | SETOP | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C5, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 38,1KVA ATÉ 47KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | un | 1 | 5011.77 | 6318.33 | 6318.33
11.78 | ED-49199 | SETOP | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZB" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (52X44)CM, ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 6 | 673.18 | 848.67 | 5092.02
11.79 | CP0053 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 135.6 | 12.15 | 15.31 | 2076.03
11.80 | CP0048 | Próprio | FITA PERIGO DE TENSÃO | M | 15 | 5.06 | 6.37 | 95.55
11.81 | CP0054 | Próprio | ETIQUETA DE TENSÃO C/ 18 UNIDADES | UN | 2 | 19.88 | 25.06 | 50.12
12 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  | 1 |  | 17923.67
12.1 | ED-15762 | SETOP | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | un | 11 | 68.75 | 86.67 | 953.37
12.2 | ED-15752 | SETOP | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | un | 4 | 39.55 | 49.86 | 199.44
12.3 | ED-5630 | SETOP | MÓDULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT.5E), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE | un | 26 | 28.2 | 35.55 | 924.3
12.4 | ED-48365 | SETOP | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA | m | 500 | 9.13 | 11.51 | 5755
12.5 | CP0033 | Próprio | CONECTORES RJ45 CAT 5E - MACHO | UN | 14 | 31.19 | 39.32 | 550.48
12.6 | 11.11.01 | SUDECAP | ELETROCALHA PERFURADA CH. 24 C/TAMPA - 100X50 MM | M | 45 | 40.22 | 50.7 | 2281.5
12.7 | 11.11.60 | SUDECAP | TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50 MM | UN | 3 | 8.54 | 10.76 | 32.28
12.8 | 11.11.40 | SUDECAP | DERIVAÇÃO "T" HORIZ. 90° P/ ELETR. 100X50 MM | UN | 1 | 64.42 | 81.21 | 81.21
12.9 | CP0034 | Próprio | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 3/4" P/ ELETROCALHA 100X50MM | UN | 22 | 17.46 | 22.01 | 484.22
12.10 | CP0035 | Próprio | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 2" P/ ELETROCALHA 100X50MM | UN | 2 | 10.77 | 13.57 | 27.14
12.11 | 11.11.16 | SUDECAP | MÃO FRANCESA SIMPLES 100MM P/ ELETROCALHA | UN | 27 | 15.06 | 18.98 | 512.46
12.12 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 6 | 28.26 | 35.62 | 213.72
12.13 | 93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 4 | 30.05 | 37.88 | 151.52
12.14 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 54 | 14.26 | 17.97 | 970.38
12.15 | CP0041 | Próprio | CAIXA 4"X4" PVC | UN | 3 | 7.94 | 10 | 30
12.16 | CP0037 | Próprio | RACK DE 19" - 12U - PORTA DE ACRÍLICO CRISTAL - 670MM | UN | 1 | 673.56 | 849.15 | 849.15
12.17 | ED-48373 | SETOP | PATCH PANEL 24 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO | cj | 2 | 1423.37 | 1794.44 | 3588.88
12.18 | ED-48375 | SETOP | RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) | un | 1 | 76.64 | 96.62 | 96.62
12.19 | CP0038 | Próprio | BANDEJA ORGANIZADORA P/ RACK | UN | 1 | 35.01 | 44.13 | 44.13
12.20 | ED-48377 | SETOP | ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" | cj | 1 | 141.09 | 177.87 | 177.87
13 |  |  | INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO |  |  | 1 |  | 1723.57
13.1 | 101908 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 4 | 171.66 | 216.41 | 865.64
13.2 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 9 | 26.91 | 33.92 | 305.28
13.3 | 84665 | SINAPI | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | m² | 5 | 27.08 | 34.13 | 170.65
13.4 | ED-50201 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 7 | 19.87 | 25.05 | 175.35
13.5 | ED-50205 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 2 | 19.87 | 25.05 | 50.1
13.6 | ED-50200 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E8", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 | 16.89 | 21.29 | 21.29
13.7 | ED-50204 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S10", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 2 | 19.87 | 25.05 | 50.1
13.8 | ED-50199 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 4 | 16.89 | 21.29 | 85.16
14 |  |  | AR COMBRIMIDO |  |  | 1 |  | 382.29
14.1 | CP0027 | Próprio | ABRAÇADEIRA DE LATÃO TIPO D COM CUNHA Ø3/8" | UN | 8 | 3.87 | 4.87 | 38.96
14.2 | CP0028 | Próprio | TÊ RETO DE COBRE Ø 3/8" | UN | 3 | 11.79 | 14.86 | 44.58
14.3 | CP0029 | Próprio | CURVA RAIO LONGO 90° DE COBRE Ø 3/8" | UN | 3 | 10.05 | 12.67 | 38.01
14.4 | CP0031 | Próprio | REGISTRO GAVETA EM COBRE Ø 1/4" | UN | 1 | 55.24 | 69.64 | 69.64
14.5 | CP0032 | Próprio | REGULADOR DE PRESSÃO PARA AR COMPRIMIDO 3/8" | UN | 1 | 151.59 | 191.1 | 191.1
15 |  |  | LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS |  |  | 1 |  | 76932.46
15.1 | 93396 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 634.66 | 800.11 | 2400.33
15.2 | 93441 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 1003.46 | 1265.06 | 5060.24
15.3 | CP0018 | Próprio | BANCADA GRANITO CINZA 235 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FOR NEC. E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 1341.8 | 1691.6 | 1691.6
15.4 | CP0019 | Próprio | BANCADA GRANITO CINZA 235 X 60 CM | UN | 1 | 942.52 | 1188.23 | 1188.23
15.5 | CP0020 | Próprio | BANCADA GRANITO CINZA 140 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 961.16 | 1211.73 | 1211.73
15.6 | CP0021 | Próprio | BANCADA GRANITO CINZA 170 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 1082 | 1364.07 | 1364.07
15.7 | CP00152 | Próprio | BANCADA GRANITO CINZA TRIPLA 50 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 1802.02 | 2271.8 | 2271.8
15.8 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 3 | 312.1 | 393.46 | 1180.38
15.9 | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 773.16 | 974.72 | 3898.88
15.10 | ED-50329 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 19 | 351.7 | 443.38 | 8424.22
15.11 | 86940 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 19 | 1226.46 | 1546.19 | 29377.61
15.12 | ED-50316 | SETOP | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 152.99 | 192.87 | 192.87
15.13 | ED-48160 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 4 | 229.3 | 289.07 | 1156.28
15.14 | ED-48165 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "L", DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 3 | 328.19 | 413.74 | 1241.22
15.15 | ED-48180 | SETOP | DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | U | 31 | 190.23 | 239.82 | 7434.42
15.16 | ED-48181 | SETOP | PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | U | 31 | 59.81 | 75.4 | 2337.4
15.17 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 93.85 | 118.31 | 236.62
15.18 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 31 | 40.3 | 50.8 | 1574.8
15.19 | ED-48156 | SETOP | ASSENTO BRANCO PARA VASO | U | 7 | 53.67 | 67.66 | 473.62
15.20 | 10.46.05 | SUDECAP | DE AÇO INOX COM 1 BOJO 63 X 51 CM | UN | 1 | 651.64 | 821.52 | 821.52
15.21 | 10.47.03 | SUDECAP | BEBEDOURO UNITARIO INOX P/ 80 PESSOAS H=1,0 METRO | UN | 1 | 2041.01 | 2573.1 | 2573.1
15.22 | 10.46.05 | SUDECAP | DE AÇO INOX COM 1 BOJO 63 X 51 CM | UN | 1 | 651.64 | 821.52 | 821.52
16 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  | 1 |  | 189332.65
16.1 |  |  | GRADIL |  |  | 1 |  | 83714.12
16.1.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 0.087 | 121.8 | 153.55 | 13.35
16.1.2 | ED-29801 | SETOP | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | m³ | 6 | 164.85 | 207.82 | 1246.92
16.1.3 | ED-51122 | SETOP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m² | 15.53 | 9.72 | 12.25 | 190.24
16.1.4 | 96530 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | m² | 49.81 | 248.65 | 313.47 | 15613.94
16.1.5 | 04.15.32 | SUDECAP | AÇO CA-60 D = 5 MM, CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM FUNDAÇÃO REF 96543 | KG | 133.7 | 16.59 | 20.91 | 2795.66
16.1.6 | 04.15.43 | SUDECAP | AÇO CA-50 D = 10 MM, CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM FUNDAÇÃO REF 96546 | KG | 421.6 | 11.61 | 14.63 | 6168
16.1.7 | 04.23.20 | SUDECAP | FCK >= 20 MPA, BRITA CALCARIA, USINADO CONVENCIONAL, LANÇADO EM FUNDAÇÃO | m³ | 7.6 | 652.9 | 823.11 | 6255.63
16.1.8 | CP00146 | Próprio | Copia - PORTÃO GRADIL NYLOFOR INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE -2,20X2,50M | UN | 2 | 1153.93 | 1454.75 | 2909.5
16.1.9 | CP00161 | Próprio | PORTÃO DE CORRER GRADIL NYLOFOR INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE -3,00X2,50M | UN | 2 | 2957.48 | 3728.49 | 7456.98
16.1.10 | CP00147 | Próprio | PORTÃO DE CORRER GRADIL NYLOFOR INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE -4,50X2,43M | UN | 1 | 3545.77 | 4470.15 | 4470.15
16.1.11 | 13.38.30 | SUDECAP | GRADIL NYLOFOR H=2.43 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE | M | 62.5 | 464.43 | 585.5 | 36593.75
16.2 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 164 | 81.94 | 103.3 | 16941.2
16.3 | 07.38.04 | SUDECAP | TIJOLO FURADO ESP=10CM, REBOCADO E PINTADO H=2,50M | M | 8 | 634.99 | 800.53 | 6404.24
16.4 | ED-50437 | SETOP | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | m² | 374 | 30.66 | 38.65 | 14455.1
16.5 | ED-50518 | SETOP | PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS SOBRE PAVIMENTAÇÃO URBANA | U | 1 | 273.13 | 344.33 | 344.33
16.6 | 17.50.01 | SUDECAP | PINTURA DE DEMARCAÇAO DE QUADRAS SISTEMA ACRILICO | M | 79 | 5.38 | 6.78 | 535.62
16.7 | 15.22.11 | SUDECAP | 20 X 20 CM, TATIL EM COR AMARELA/VERMELHA | m² | 16.4 | 117.03 | 147.53 | 2419.49
16.8 | 16.32.070 | CPOS/CDHU | Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm | m² | 50 | 226.28 | 285.27 | 14263.5
16.9 | 92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 280 | 77.83 | 98.12 | 27473.6
16.10 |  |  | ENTRADA PRINCIPAL |  |  | 1 |  | 22781.45
16.10.1 | 92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 146.28 | 77.83 | 98.12 | 14352.99
16.10.2 | 20.06.03 | SUDECAP | COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) | m³ | 21.94 | 224.22 | 282.67 | 6201.77
16.10.3 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1118.94 | 1.58 | 1.99 | 2226.69
17 |  |  | DRENAGEM |  |  | 1 |  | 19368.21
17.1 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 2.41 | 509.31 | 642.08 | 1547.41
17.2 | 96530 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | m² | 11.98 | 248.65 | 313.47 | 3755.37
17.3 | 60.33.10 | SUDECAP | TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283, (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, PAINEL 2,45 X 6,00 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA 10 X 10 CM | KG | 64.42 | 9.47 | 11.93 | 768.53
17.4 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 46.9 | 50.17 | 63.24 | 2965.95
17.5 | ED-48669 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 68.67 | 35.41 | 44.64 | 3065.42
17.6 | ED-48670 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 16.35 | 67.68 | 85.32 | 1394.98
17.7 | 102990 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 54.22 | 53.57 | 67.53 | 3661.47
17.8 | 102989 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 9.58 | 44.05 | 55.53 | 531.97
17.9 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.8 | 489.87 | 617.57 | 494.05
17.10 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 9.29 | 78.17 | 98.54 | 915.43
17.11 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 4.48 | 47.39 | 59.74 | 267.63
18 |  |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  | 1 |  | 3393.4
18.1 | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 380 | 7.09 | 8.93 | 3393.4
[5 empty] | Total sem BDI |  | 538817.37
[5 empty] | Total do BDI |  | 140392.65
Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2024. |  |  |  |  | Total Geral |  | 679210.02
_______________________________________________________________ Charles Pereira Andrade Diretor
Empresa Proponente: CF Constuções e Reformas Ltda
Endereço: Rua docemaste , 15 - Sala 3 ,Flávio Marques Lisboa, Belo Horizonte - MG CEP: 31030-180
CNPJ: 19.543.678/0001-49
Telefone: (31)99449-2592
E-mail: joseeduardo@cf.eng.br
Validade da proposta: 60 dias

## CRONOGRAMA
CF CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO | OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BÁSICA DE SÁÚDE VALE DOS COQUEIROS
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | PESO | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5
|  | R$ | %
1.0 | CONFORME ACORDÃO DO TCU 2622/2013, LIMITADA A 6% DO VALOR TOTAL DA OBRA | 40757.22 | 6.001% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  |  | 8151.444 | 8151.444 | 8151.444 | 8151.444 | 8151.444
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 24820.31 | 3.654% | 100%
|  |  |  | 24820.31 |  |  |  | 0
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 30687.86 | 4.518% | 50% | 50%
|  |  |  | 15343.93 | 15343.93 | 0 | 0 | 0
4.0 | ALVENARIAS E DIVISÓES | 2795.5 | 0.4116% |  | 100%
|  |  |  | 0 | 2795.5 | 0 | 0 | 0
5.0 | REVESTIMENTO | 3502.16 | 0.5156% | 0% | 50% | 50% | 0%
|  |  |  | 0 | 1751.08 | 1751.08 | 0 | 0
6.0 | PISO | 11552.99 | 1.701% | 0% | 0% | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 5776.495 | 5776.495 | 0
7.0 | PINTURA | 42726.55 | 6.291% | 50% | 50% | 0% | 0%
|  |  |  | 21363.275 | 21363.275 | 0 | 0 | 0
8.0 | COBERTURA | 851.98 | 0.1254% |  | 33% | 33% | 34%
|  |  |  | 0 | 281.1534 | 281.1534 | 289.6732 | 0
9.0 | ESQUADRIAS | 75342.68 | 11.09% | 33% | 33% | 34% | 0%
|  |  |  | 24863.0844 | 24863.0844 | 25616.5112 | 0 | 0
10.0 | ISTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA | 23457.76 | 3.454% | 33% | 33% | 34% | 0%
|  |  |  | 7741.0608 | 7741.0608 | 7975.6384 | 0 | 0
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 113658.76 | 16.73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 113658.76
12.0 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 17923.67 | 2.639% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17923.67
13.0 | INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO | 1723.57 | 0.2538% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723.57
14.0 | AR COMPRIMIDO | 382.29 | 0.05628% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 191.145 | 191.145
15.0 | LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS | 76932.46 | 11.33% | 0% | 0% | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 38466.23 | 38466.23 | 0
16.0 | OBRAS COMPLETARES | 189332.65 | 27.88% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94666.325 | 94666.325
17.0 | DRENAGEM | 19368.21 | 2.852% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19368.21
18.0 | LIMPEZA DA OBRA | 3393.4 | 0.4996% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3393.4
679210.02
% SIMPLES |  |  |  | 15.06% | 12.12% | 12.96% | 21.72% | 38.14%
R$ SIMPLES |  |  |  | 102283.1042 | 82290.5276 | 88018.552 | 147541.3122 | 259076.524
% ACUMULADO |  |  |  | 15.06% | 27.17% | 40.13% | 61.86% | 100%
R$ ACUMULADO |  |  |  | 102283.1042 | 184573.6318 | 272592.1838 | 420133.496 | 679210.02

## MODELO DE BDI
CF CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
COMPOSIÇÃO DE BDI
OBJETO | OBRAS COMPLEMENTARES DA UNIDADE BÁSICA DE SÁÚDE VALE DOS COQUEIROS
DURAÇÃO: | 5 meses
ITEM | DISCRIMINAÇÃO BDI GERAL | Valor
Despesas (incidem sobre o custo direto)
AC | Taxa de rateio da administração central (%) | 4.5%
S | Seguro + garantia(%) | 0.96%
R | Risco (%) | 1.12%
DF | Despesa Financeira (%) | 1.15%
L | Lucro bruto (%) | 8%
Tributos (incidem sobre o faturamento)
| PIS (%) | 0.65%
| ISSQN (%) | 4%
| COFINS (%) | 3%
CPRB (Quando INSS não incidir sobre a mão de obra) - lei 13.161/2015 (%)
T | Total de Tributos | 7.65%
BDI |  | 26.07%
Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2024.
.............................................................
Charles Pereira Andrade
Diretor
%BDI
%BDI=((1+(𝐴𝐶+𝑆+𝐺+𝑅))∗(1+𝐷𝐹)∗(1+𝐿))/((1−𝑇)) −1